## Hoja1 (hidden)
LISTADO DE EQUIPOS CON FECHA DE CALIBRACION.
INFUSOR | 140150876 | CIRUGIA. | OCTUBRE
INFUSOR | 130731965 | CIRUGIA. | 2014-04-01
INFUSOR | 140362055 | CIRUGIA. | OCTUBRE
INFUSOR | 14098234 | CIRUGIA. | 2015-04-01
BASCULA |  | CURUGIA | OCTUBRE
TENSIOMETRO | 1041846 | HOSPI 2 | 2015-06-01
TENSIOMETRO | 923688 | HOSPI 1 | OCTUBRE
TENSIOMETRO | 837586 | HOSPI -2 | OCTUBRE
INFUSOR | 0 91090610 | U.C.I | OCTUBRE
INFUSOR | 140450852 | U.C.I | OCTUBRE
INFUSOR | 140362056 | U.C.I | OCTUBRE
INFUSOR | 140362043 | U.C.I | ABRIL
INFUSOR | 140160905 | U.C.I | SIN IDENTIFICAR
INFUSOR | 100209655 | U.C.I | SIN IDENTIFICAR
INFUSOR | 140150905 | U.C.I | OCTUBRE
INFUSOR | 140362046 | U.C.I | OCTUBRE
INFUSOR | 1309037670 | U.C.I | SIN IDENTIFICAR
INFUSOR | 12103444 | U.C.I | OCTUBRE
INFUSOR | 100209851 | U.C.I | 2015-04-01
INFUSOR | 121043455 | U.C.I | OCTUBRE
INFUSOR | 91090628 | U.C.I | OCTUBRE
BACULA | S/D | CONSULTORIO 1 | 2015-04-01
TENSIOMETRO | 914835 |  | OCTUBRE
BASCULA | S/D | CONSULTORIO 4 | 2015-02-01
TENSIOMETRO | 935848 | CONSULTORIO 5 | SIN IDENTIFICAR
TENSIOMETRO PEDIATRICO | 809290 | CONSULTORIO 5 | OCTUBRE
BALANZA DETECTO | S/D | MEGACENTRO | OCTUBRE
BALANZA PEDIATRICA | S/D | MEGACENTRO | OCTUBRE
TENSIOMETRO | 957757 | MEGACENTRO | OCTUBRE
BALANZA DETECTO | S/D | MEGACENTRO | OCTUBRE
TENSIOMETRO | 945322 | MEGACENTRO | OCTUBRE
TENSIOMETRO PEDIATRICO | 1015897 | MEGACENTRO | OCTUBRE
BALANZA DETECTO | S/D | MEGACENTRO | OCTUBRE
TENSIOMETRO | 957918 | MEGACENTRO | OCTUBRE
TENSIOMETRO | 945310 | MEGACENTRO | OCTUBRE
BALANZA DETECTO | S/D | MEGACENTRO | OCTUBRE
BALANZA DETECTO | S/D | MEGACENTRO | OCTUBRE
TENSIOMETRO | 945309 | MEGACENTRO | OCTUBRE
TENSIOMETRO | 945315 | MEGACENTRO | OCTUBRE
BALANZA DETECTO | S/D | MEGACENTRO | OCTUBRE

## CRONOGRAMA DE CALIBRACION (hidden)
CRONOGRAMA DE CALIBRACION
EQUIPO | MARCA | SERIE | NIF | UBICACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
INFUSOR | RIESTER | 100209851 | 330 | CIRUGIA
INFUSOR | RIESTER | 1309037670 | 336 | U.C.I
BALANZA | DISCOVERY | S/D | 210 | CONSULTORIO 1
TENSIOMETRO | LORD | 933191 | 206 | CONSULTORIO 1
BALANZA | DISCOVERY | S/D | 146 | CONSULTORIO 2
BALANZA | DISCVERY | S/D | 215 | CONSULTORIO 3
INFUSOR | RIESTER | 121043444 | 229 | CIRUGIA- RECUPARACION
TERMOHIGROMETRO | S/D | 479 | 203 | CIRUGIA
INFUSOR | RIESTER | 130731965 | 335 | CIRUGIA
INFUSOR | RIESTER | 140362054 | 386 | CIRUGIA
TERMOHIGROMETRO | SMART ELECTRIC | S/D | 438 | CIRUGIA
TERMOHIGROMETRO | SPRINGFIELD | S/D | 0 86 | CIRUGIA
INFUSOR | RIESTER | 140150905 | 403 | U.C.I
INFUSOR | RIESTER | 140150852 | 400 | U.C.I
INFUSOR | RIESTER | 0 91090610 | 324 | U.C.I
INFUSOR | RIESTER | 91090628 | 326 | U.C.I
INFUSOR | RIESTER | 121043455 | 325 | U.C.I
TERMOHIGROMETRO | SMART ELECTRIC | S/D | 43 | U.C.I
TERMOHIGROMETRO | SMART ELECTRIC | S/D | 344 | U.C.I
TERMOMETRO | ALLA FRANCE | S/D | 0 85 | U.C.I
TENSIOMETRO | LORD | 935610 | 46 | HOSPITALIZACION -2
TERMOHIGROMETRO | SMART ELECTRIC | S/D | 90 | HOSPITALIZACION -2
TENSIOMETRO | LORD | 923688 | 33 | HOSPITALIZACION 1
TERMOHIGROMETRO | SMART ELECTRIC | 118462 | 68 | HOSPITALIZACION 1
TENSIOMETRO | LORD | 933178 | 62 | HOSPITALIZACION 2
TERMOHIGROMETRO | SMART ELECTRIC | S/D | 47 | HOSPITALIZACION 2
TENSIOMETRO | LORD | 923705 | 147 | CONSULTORIO 2
TENSIOMETRO | LORD | 935648 | 42 | CONSULTORIO 3
TENSIOMETRO | LORD | 914835 | 218 | CONSULTORIO 4
TENSIOMETRO | LORD | 935610 | 46 | CONSULTORIO 5
TENSIOMETRO | LORD | 809290 | 217 | CONSULTORIO 5
TENSIOMETRO | LORD | 837586 | 218 | CONSULTORIO 5
BALANZA | DETECTO | S/D | 19 | CONSULTORIO 1 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | 945322 | 17 | CONSULTORIO 1 MEGACENTRO
BALANZA | DETECTO | S/D | 25 | CONSULTORIO 2 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | 945309 | 20 | CONSULTORIO 2 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | 945302 | 20 | CONSULTORIO3 MEGACENTRO
BALANZA | DETECTO | S/D | 216 | CONSULTORIO 4 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | 945313 | 32 | CONSULTORIO4 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | 957760 | 7 | CONSULTORIO5 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | 957757 | 10 | CONSULTORIO6 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | 957918 | 5 | CONSULTORIO7 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | 945310 | S/D | CONSULTORIO8 MEGACENTRO
MEGACENTRO
BALANZA | DETECTO | S.D | 19 | CONSULTORIO 1
TENSIOMETRO | LORD | S.D | 17 | CONSULTORIO 1
BALANZA PEDIATRICA | SECA | S.D |  | CONSULTORIO 1
BALANZA | DETECTO | S.D | 25 | CONSULTORIO 2
TENSIOMETRO | LORD | 957757 |  | CONSULTORIO 2
BASCULA | KERN | WD140118524 |  | CONSULTORIO 2
TENSIOMETRO | LORD | 945322 |  | CONSULTORIO 3
TENSIOMETRO PEDIATRICO | LORD | 809290 |  | CONSULTORIO 3
BALANZA | DETECTO | S.D | 216 | CONSULTORIO4
TENSIOMETRO | LORD | 957918 | 32 | CONSULTORIO4
TENSIOMETRO | LORD | 945310 | 10 | CONSULTORIO6
BALANZA | DETECTO | S.D |  | CONSULTORIO6
BALANZA | DETECTO | S.D |  | CONSULTORIO 7
TENSIOMETRO | LORD | 945309 | 5 | CONSULTORIO7
TENSIOMETRO | LORD | 945315 | S/D | CONSULTORIO8
TERMOMETRO | FRIDGE -FREEZER | S.D |  | CONSULTORIO8
BASCULA | DISCOVER | S.D | 146 | CONSULTORIO8
TENSIOMETRO | HONSUN | 126565 |  | Piso 6
BASCULA | KERN | WD140118348 |  | Piso 6
BASCULA. | KERN | WD140118347 |  | Piso 6
TENSIOMETRO | HONSUN | 131921 |  | Piso 6
TERMOHIGROMETRO | HYGROMETER. | N.A | N.A | Piso 6

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO (hidden)
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 2015
EQUIPO | MARCA | SERIE | NIF | UBICACION | PROVEEDOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ANGIOGRAFO | ALLURA CENTRON | 31 | 378 | CIRUGIA | PHILIPS /GARANTIA 16/04/2015)
DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | 0 0000938 | 45 | HEMODINAMIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 240AUSA | 230 | CIRUGIA- RECUPARACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS | [12 empty] | PLANEADO
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | S/D | 223 | CIRUGIA- RECUPARACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS | [12 empty] | EJECUTADO
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031B8205LD | 276 | CIRUGIA- RECUPARACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS | [12 empty] | EQUIPO NUEVO.
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30310B8215LD | 241 | CIRUGIA- RECUPARACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031035439 | 299 | CIRUGIA- RECUPARACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30309C4506LD | 225 | CIRUGIA- RECUPARACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30310B8219LD | 151 | CIRUGIA- RECUPARACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30309C4513 | 150 | CIRUGIA- RECUPARACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B303105443 | 203 | CIRUGIA- RECUPARACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031139465LD | 182 | CIRUGIA- RECUPARACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO | BRAUN MELSUNGEN | 220540 | 374 | CIRUGIA | BRAUN (GRANTIA 16/07/2015)
ANGIOGRAFO | ZIEHIMAGING | 30209 | 236 | CIRUGIA | QUIRURGIL
ASPIRADOR | CONTEC | 157021 | 153 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
STA TIM. | G4201101 | 510814F00079 |  | ESTERILIZACION | ALEAR (GARANTIA MAYO 2016)
STA TIM | SCI CAN | 510815 E00013 |  | ESTERILIZACION | ALEAR (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016)
AUTOCLAVE OXIDO ETILENO | ANDERSON | 260163 | 169 | ESTERILIZACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS
AUTOCLAVE | STEAM MEDICAL | VAC-111013-23 | 286 | CENTRAL ESTERILIZACION | INGENIERIA ELECTROMECANICA
AUTOLOG | MEDTRONIC | 0 111227 | 270 | CIRGUIA | MEDTRONIC
ROTABLATOR | KIT ASSY | 109022 | 280 | CIRUGIA | BOSTON SCIENTIFIC (COMODATO)
DESFIBRILADOR | ZOLL | T99I05158 | 268 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | F6A | 255 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | F8D34786T | 235 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | T3K38339EX | 304 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | S3L10354AX | 305 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ELECTROCARDIOGRAFO | BIOCARE | 1412120517 | 233 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
FACOEMULSIFICADOR. | INFINITI | 1202741501X | S/D | CIRUGIA | ALCON
ILAB | BOSTON | 8389 | N/A | CIRUGIA | BOSTON SCIENTIFIC (COMODATO)
INCUBADORA | BARNSTEAD | 14590 70106867 | 168 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
LAMPARA CIELITICA | ALM | S/D | 302 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
LAMPARA CIELITICA | ALM | S/D | 157 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
LAMPARA CIELITICA | MINDRAY | K2 - 23000070 | 238 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | S/D | 243 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
BIOCONSOLA | MEDTRONIC | 560B101260 |  | CIRUGIA | MEDTRONIC
MAQUINA EXTRACORPOREA | SALYER | CCB40147 | 254 | CIRUGIA | MEDTRONIC
MARCAPASO TEMPORAL | TEMPORARY | PEP106291R | 272 | CIRUGIA
MARCAPASO TEMPORAL | TEMPORARY | PEP106290R | 271 | CIRUGIA
MESA DE CIRUGIA | AMSCO | 1080 | 303 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | G9-19001008 | 239 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | G9-28001591 | S/D | CIRUGIA | MINDRAY (GARANTIA)
MESA DE CIRUGIA | DOMETAL | 18201 | 163 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MICROSCOPIO | MOLLER EDEL | 199 | 341 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MICROSCOPIO NEUROCIRUGIA | CARL ZEISS | 663316099 |  | SALA # 2 | KAIKA GARANTIA MAYO 2017)
MICROSCOPIO OFTALMOLOGIA | CARL ZEISS | 6633124021 |  | SALA#3 | KAIKA GARANTIA FEBRERO 2017)
MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | DY-24001285 | 300 | CIRUGIA | COODESURIS
MAQUINA DE ANESTESIA | SPACELABS | FOCU 101935 | 237 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MAQUINA DE ANESTESIA | SPACELABS | 0 05772 | 362 | CIRUGIA | QURURGIL (GARANTIA)
VAPORIZADOR | PENLON | D0203429 |  | CIRUGIA | ABBVIE (COMODATO)
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30309C4515LD | 158 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR MULTIPARAMETROS | EDAN | 332246-M14202880001-2 | 353 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR MULTIPARAMETROS | EDAN | 332246- M13800600001-02 | 292 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | W-81101911 | 257 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
SELLADORA | HAWO | 11944549/1107 | 166 | CIRUGIA | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SCHUCO | 9050000698 | 0 51 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SCHUCO | 1005 00026518 | 50 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SCHUCO | 1005 00026673 | 66 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 92 | 56 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 93 | 201 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 94 | 55 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 95 | 117 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 96 | 39 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 97 | 186 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 98 | 199 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 99 | 188 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 99-2 | 111 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 100 | 171 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 102 | 181 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 104 | 173 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 131-70 | 183 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | DOMETAL |  |  | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
DESFIBRILADOR | ZOLL | T10K122913 |  | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ELECTROCARDIOGRAFO | FOKUDA DENSHI | 27123199 | 115 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
LARINGOSCOPIO | WELH ALLYN | S/D | 44 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
LARINGOSCOPIO | ESTANDAR UPSHER | 4406280 | 49 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MARCAPASO TEMPORAL | TEMPORARY | PEP105274R | 317 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MARCAPASO TEMPORAL | ST JUDE MEDICAL | 1001002 | 323 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B303105314ILB | 184 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031035403LDJ | 180 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B301035443LB | 200 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOE DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031035446LD | 14 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | MB8031035448LB | 170 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031035453LDJ | 178 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031045482LD | 108 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031063316LBCJ | 187 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031063318LBCJ | 176 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30311063321LD | 202 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | CV-2B109558 | 198 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | CV-2B109571 | 172 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | 4226A6041 | 53 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | SPACELABS | 369-116333 | 318 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
UNIDAD DE PRECALENTAMIENTO | MALLINCKRODT | CL1110J117 | 319 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
VENTILADOR MECANICO | VIASYS | BCT02973 | 61 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
VENTILADOR MECANICO | VIASYS | BCT02991 | 60 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
VENTILADOR MECANICO | VIASYS | BCT02883 | 59 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
VENTILADOR MECANICO | VIASYS | BCT02945 | 63 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
VENTILADOR MECANICO | VIASYS | BCT02983 | 58 | U.C.I | SPEEDTRONICS - COODESURIS
BOMBA DE INFUSION | HOSPIRA | 7250494 | N/A | U.C.I | HOSPIRA(COMODATO)
ELECTROCARDIOGRAFO. | EDAN | 309023-M14600370009 |  | U.C.I | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ELECTROCARDIOGRAFO | HEART MIRROR | 100030372 | 205 | HOSPITALIZACION | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SCHUCO | 70800038193 | 89 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.105 |  | HOSPITALIZACION -2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.110 |  | HOSPITALIZACION -2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.119 |  | HOSPITALIZACION -2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.128 |  | HOSPITALIZACION -2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.132 |  | HOSPITALIZACION -2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.139 |  | HOSPITALIZACION -2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.141 |  | HOSPITALIZACION -2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.143 |  | HOSPITALIZACION -2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 71 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 73 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 74 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 75 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 76 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 77 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 78 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 79 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 80 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 81 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 175 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 179 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
DESFIBRILADOR | PHISYO CONTROL | 10835 | 204 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 5242 | 70 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | S/D | 69 | HOSPITALIZACION -2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SCHUCO | 70800038254 | 52 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SCHUCO | 0 90500000698 |  | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.114 |  | HOSPITALIZACION 1 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.115 |  | HOSPITALIZACION 1 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.117 |  | HOSPITALIZACION 1 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.118 |  | HOSPITALIZACION 1 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.120 |  | HOSPITALIZACION 1 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.125 |  | HOSPITALIZACION 1 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.127 |  | HOSPITALIZACION 1 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.131 |  | HOSPITALIZACION 1 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 120 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 121 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 122 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 123 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 124 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 125 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 126 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 127 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 128 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 129 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 130 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 131 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 132 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
DESFIBRILADOR | MINDRAY | EL- 4A016450 |  | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
PULSOXIMETRO | EDAN | 316096-M13403530025 | 332 | HOSPITALIZACION 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SCHUCO | 70800038255 | 72 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SCHUCO | 10050 0026673 |  | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.111 |  | HOSPITALIZACION 2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.116 |  | HOSPITALIZACION 2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
ASPIRADOR | SMAF | L13.15.133 |  | HOSPITALIZACION 2 | ELECTRONITECH (GARANTIA SEPTIEMBRE 2016).
DESFIBRILADOR | PRIMEDIC | 73675000237 | 231 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 134 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 135 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 136 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 137 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 138 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 139 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 140 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 141 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 142 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 143 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | S/D | 82 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
PULSOXIMETRO | EDAN | 316036-M13403530022 | 333 | HOSPITALIZACION 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
BANDA DE ESFUERZO | GENERAL ELECTRIC | 1241841 | 148 | CONSULTORIO 1 | GEMEDCO
GRABADORA DE HOLTER | CARDIO SCAN | 4A2127 | 214 | CONSULTORIO 1 | GERMAR MEDICAL - COODESURIS
GRABADORA DE HOLTER | CARDIO SCAN | 4A2131 | 226 | CONSULTORIO 1 | GERMAR MEDICAL - COODESURIS
GRABADORA DE HOLTER | CARDIO SCAN | 4A2128 | 220 | CONSULTORIO 1 | GERMAR MEDICAL - COODESURIS
GRABADORA DE HOLTER | CARDIO SCAN | 4A2129 | 213 | CONSULTORIO 1 | GERMAR MEDICAL - COODESURIS
GRABADORA DE HOLTER | CARDIO SCAN | 4A2130 | 221 | CONSULTORIO 1 | GERMAR MEDICAL - COODESURIS
MAPA | CONTEC | 1N1309100015 | 339 | CONSULTORIO 1 | GERMAR MEDICAL - COODESURIS
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30310B8197LD | 208 | CONSULTORIO 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN | SE3B323111137141 | 109 | CONSULTORIO 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
EQUIPO DE ULTRASONIDO | GENERAL ELECTRIC | 0 55008VI | 211 | CONSULTORIO 5 | GEMEDCO -COODESURIS
MICROSCOPIO ESPECULAR | CSOCOSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMIC | 14030155 | 380 | CONSULTORIO 3 | OPIMED (GARANTIA)
REGLA BIOMETRICA | SONOMED | 555-0414-3104B | 383 | CONSULTORIO 3 | OPIMED (GARANTIA)
TOMOGRAFO OCT | OPTOS | 6029 | 368 | CONSULTORIO 3 | OPIMED (GARANTIA)
MEGACENTRO
BALANZA | DETECTO | S.D | 19 | CONSULTORIO 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
BALANZA PEDIATRICA | SECA | S.D |  | CONSULTORIO 1 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
BALANZA | DETECTO | S.D | 25 | CONSULTORIO 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
BASCULA | KERN | WD140118524 |  | CONSULTORIO 2 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
BALANZA | DETECTO | S.D | 216 | CONSULTORIO4 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
LAMPARA DE HENDIDURA | WOODLYNE | 221705 | 12 | CONSULTORIO5 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
PROYECTOR | S.D | 767603 | 8 | CONSULTORIO5 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
FOROPTER | S.D | S.D |  | CONSULTORIO5 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
BALANZA | DETECTO | S.D |  | CONSULTORIO6 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
BALANZA | DETECTO | S.D |  | CONSULTORIO 7 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | S.D | 29 | CONSULTORIO8 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
LAMPARA DE HENDIDURA | SHIN NIPPON | 104186 | 30 | CONSULTORIO8 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
BASCULA | DISCOVER | S.D | 146 | CONSULTORIO8 | SPEEDTRONICS - COODESURIS
Note on R76: BIOTECNOLOGIA: Se da de baja en el mes de septiembre.
Note on R103: BIOTECNOLOGIA: No se ejecuta mantenimiento, el equipo se dio de baja en el mes de octubre.

## Cronograma Mantenimiento
| NOMBRE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [16 empty] | CÓDIGO 10-2-FT-003
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [5 empty] | PROCESO APOYO | [10 empty] | VERSIÓN 002
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO | [8 empty] | P: Planificado |  |  | E: Ejecutado |  |  | A: Aplazado
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | NIF | FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN | FECHA DE BAJA | UBICACION | PROVEEDOR PROPIETARIO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septi | Octubr | Novie | Diciem

## Cronograma Calibración
| NOMBRE CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN | [16 empty] | CÓDIGO 10-2-FT-003
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [5 empty] | PROCESO APOYO | [10 empty] | VERSIÓN 002
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO | [8 empty] | P: Planificado |  |  | E: Ejecutado |  |  | A: Aplazado
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | NIF | FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN | FECHA DE BAJA | UBICACION | PROVEEDOR PROPIETARIO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septi | Octubr | Novie | Diciem

## DATOS (hidden)
DATOS
P | PLANIFICADO
E | EJECUTADO
A | APLAZADO

## Hoja3 (hidden)
equipos que no requieren mantenimiento ni calibración.
equipo | Marca | Modelo | Serie
ABLACTOR | Boston scientific. | 3000 | 0 31611017M.

## Hoja2 (hidden)
MCP13 001
MCP13 002
MCP13 003
MCP13 004
MCP13 005
MCP13 006
MCP13 007
MCP13 008
MCP13 009
MCP13 010
MCP13 011
MCP13 012
MCP13 013
MCP13 014
MCP13 015
MCP13 016
MCP13 017
MCP13 018
MCP13 019
MCP13 020
MCP13 021
MCP13 022
MCP13 023
MCP13 024
MCP13 025
MCP13 026
MCP13 027
MCP13 028
MCP6 001
MCP6 002
MCP6 003
MCP6 004
MCP6 005
MCP6 006

## Hoja4 (hidden)
| NOMBRE CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  | CÓDIGO 10-2-FT-003
VERSIÓN 1
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | RESPONSABLE TECNOLOGIA BIOMEDICA
VIGENCIA 01/01/2016
EQUIPO | MARCA | MODELO | UBICACIÓN | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
CIRUGÍA.
TERMOHIGROMETRO | SPRINGFIELD | PRECISION TEMP | C.P CIRUGÍA.
TERMOHIGROMETRO | TERMOHYGROMETER | HTC-2 | C.P PISO # 2
TERMOHIGROMETRO | TERMOHYGROMETER | HTC-2 | C.P PISO #1
TERMOHIGROMETRO | TERMOHYGROMETER | BIOTEMP | C.P PISO # -2
TERMOHIGROMETRO | CLOCK -HUMIDITY | HTC-2 | C.P U.C.I
Sensor temperatura Ambiente | Netux. | SA04 | FARMACIA
sensor humedad Ambiente | Netux. | SA04 | FARMACIA
Sensor temperatura Nevera | Netux. | SA06 | FARMACIA

## HOJAS DE VIDA (hidden)
INVENTARIO DE HOJAS DE VIDA
EQUIPO | MARCA | SERIE | NIF | UBICACIÓN | OBSERVACIONES
DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | 0 0000938 | 45 | HEMODINAMIA | INVENTARIO INICIAL
EQUIPO DE ORGANOS |  | 240AUSA | 230 | CIRUGIA- RECUPARACION | INVENARIO INICIAL
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | S/D | 223 | CIRUGIA- RECUPARACION
INFUSOR | RIESTER | 121043444 | 229 | CIRUGIA- RECUPARACION | INVENTARIO INICIAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031B8205LD | 276 | CIRUGIA- RECUPARACION | SIN MANIFIESTO DE IMPORTACION.
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30310B8215LD | 241 | CIRUGIA- RECUPARACION
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031035439 | 299 | CIRUGIA- RECUPARACION | SIN MANIFIESTO DE IMPORTACION, CERTIFICADO DE CLIBRACION CON INCONSISTENCIAS.
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30309C4506LD | 225 | CIRUGIA- RECUPARACION | SIN MANIFIESTO DE IMPORTACION.
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30309C4512 | 152 | CIRUGIA- RECUPARACION | NO SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION.
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30309C4513 | 150 | CIRUGIA- RECUPARACION | SIN MANIFIESTO DE IMPORTACION
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30310B8219LD | 151 | CIRUGIA- RECUPARACION | SIN MANIFIESTO DE IMPORTACION
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031139465LD | 182 | CIRUGIA- RECUPARACION | SIN MANIFIESTO DE IMPORTACION, CERTIFICADO DE CLIBRACION CON INCONSISTENCIAS.
TERMOHIGROMETRO | S/D | S/D | 203 | CIRUGIA- RECUPARACION
ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO | BRAUN MELSUNGEN | 220540 | 374 | CIRUGIA | PENDIENTE INVIMA ORIGINAL, CERTIFICADO E IMPORTACION
ANGIOGRAFO | ALLURA CENTRON | 31 | 378 | CIRUGIA | SIN LICENCIA DE UNCIONAMIENTO.
ANGIOGRAFO | ZIEHIMAGING | 30209 | 236 | CIRUGIA
ABLACTOR | BOSTON | 0 3161101711 | N/A | CIRUGIA
ANALIZADOR SANGUINEO | I-STAT | 364473 | 288 | CIRUGIA | SIN MANTENIMIENTOS Y SIN CONTRATO.
ASPIRADOR | CONTEC | 157021 | 153 | CIRUGIA | INVENTARIO INICIAL
ASPIRADOR | GOMCO | 20051110020 | 297 | CIRUGIA | INVENTARIO INICIAL , SIN CERTIFICADO DE CALIBRACION.
ASPIRADOR | THOMAS | 9050000546 | 159 | CIRUGIA | INVENTARIO INICIAL | .
AUTOCLAVE | STEAM MEDICAL | VAC 111013-23 |  |  | SIN CONTRATO DE MANTENIMIENTO.
AUTOCLAVE OXIDO ETILENO | ANDERSON | 260163 | 169 | ESTERILIZACION | SIN INVIMA Y SIN CERTIFICADO DE IMPOERTACION.
AUTOLOG | MEDTRONIC | 0 111227 | 270 | CIRGUIA
BOMBA DE INFUSION | HOSPIRA | 98280454 | N/A | CIRGUIA
BOMBA DE INFUSION | HOSPIRA | 98279021 | N/A | CIRGUIA
BOMBA DE INFUSION | HOSPIRA | 98280530 | N/A | CIRGUIA
BOMBA DE INFUSION | HOSPIRA | 98280669 | N/A | CIRGUIA
ROTABLATOR | KIT ASSY | 109022 | 280 | CIRUGIA
CALENTADOR DE LIQUIDOS | ANIMEC | 12260079 | 232 | CIRUGIA | CERTIFICADO DE IMPORTACIÓN.
CALENTADOR DE LIQUIDOS | BIOIN | 2012201-024 | 274 | CIRUGIA
CAPNOGRAFO | OHMEDA | FARB00730 | 240 | CIRUGIA | SIN INVIMA Y SIN CERTIFICADO DE IMPORTACION.
DESFIBRILADOR | ZOLL | T99I05158 | 268 | CIRUGIA | SIN CONTRATO Y SIN MANTENIMIENTOS.
ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | F6A | 255 | CIRUGIA
ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | F8D34786T | 235 | CIRUGIA | INVENTARIO INICIAL
ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | T3K38339EX | 304 | CIRUGIA | SIN MANTENIMIENTOS.
ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | S3L10354AX | 305 | CIRUGIA | SIN MANTENIMIENTOS
ELECTROCARDIOGRAFO | BIOCARE | 1412120517 | 233 | CIRUGIA | SIN MANTENIMIENTOS Y SIN CONTRATO.
FACOEMULSIFICADOR | INFINITI | 1202741501X | S/D | CIRUGIA
IMPRESORA | CARESTREAM | 57033220 | 373 | CIRUGIA
ABLACTOR | BIOTRONIK | 0 31611017M | 280 | CIRUGIA
ILAB | BOSTON | 8389 | N/A | CIRUGIA
INCUBADORA | BARNSTEAD | 14590 7010867 | 168 | CIRUGIA | INVERNTARIO INICIAL
INFUSOR | RIESTER | 100209851 | 330 | CIRUGIA
INFUSOR | RIESTER | 130731965 | 335 | CIRUGIA | SIN INVIMA
TERMOHIGROMETRO |  |  |  | CIRUGIA
FRONTO LUZ | WELCH ALLYN | 1 9080091 | 334 | CIRUGIA
GLUCOMETRO | ACCUCHECK | 55308228478 | 331 | CIRUGIA
INYECTOR MARK V PROVIS | MEDRAD | 109948 |  | CIRUGIA
LAMPARA CIELITICA | ALM | QX1 | 278 | CIRUGIA | INVENTARIO INICIAL
LAMPARA CIELITICA | ALM | S/D | 302 | CIRUGIA | INVENTARIO INICIAL
LAMPARA CIELITICA | ALM | S/D | 157 | CIRUGIA | INVENTARIO INICIAL
LAMPARA CIELITICA | MINDRAY | K2 - 23000071 | 238 | CIRUGIA
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | S/D | 243 | CIRUGIA | INVENTARIO INICIAL
MAQUINA EXTRACORPOREA | SALYER | CCB40147 | 254 | CIRUGIA
MARCAPASO TEMPORAL | TEMPORARY | PEP106291R | 272 | CIRUGIA | VERIFICAR SI ES COMODATO O COMPRA - SIN MANTENIMIENTOS.
MARCAPASO TEMPORAL | TEMPORARY | PEP106290R | 271 | CIRUGIA | VERIFICAR SI ES COMODATO O COMPRA - SIN MANTENIMIENTOS.
MESA DE CIRUGIA | AMSCO | 1080 | 303 | CIRUGIA | INVENTARIO INICIAL
MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | G9-19001008 | 239 | CIRUGIA
MESA DE CIRUGIA | HOTBORN | 312012 | 155 | CIRUGIA | SIN MANTENIMIENTOS- SIN CERTIFICADO E IMPOERTACION.
MESA DE CIRUGIA | DOMETAL | 18201 | 163 | CIRUGIA | INVENTARIO INICIAL
MICROSCOPIO | TOP CON | 50682 | 155 | CIRUGIA
MICROSCOPIO | MOLLER EDEL | 199 | 341 | CIRUGIA
MICROSCOPIO | MOLLER EDEL | 275 | 160 | CIRUGIA
MAQUINA DE ANESTESIA | OHMEDA | FARW 00079 | 300 | CIRUGIA | INCONSISTENCIA EN EL CERTIFICADO DE CALIBRACION.
MAQUINA DE ANESTESIA | OHMEDA | ABQX00909 |  | CIRUGIA | EN ARMENIA
MAQUINA DE ANESTESIA | SPACELABS | FOCU 101936 | 237 | CIRUGIA | SIN MATENIMIENTO Y SIN CONTRATO
MAQUINA DE ANESTESIA | SPACELABS | 0 05772 | 362 | CIRUGIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30309C4515LD | 158 | CIRUGIA | SIN CERTFICADO DE IMPOERTTACION.
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | 332246-M14202880001-2 | 353 | CIRUGIA | SIN MANTENIMIENTOS
MONITOR MULTIPARAMETROS | EDAN | 332246- M13800600001-02 | 292 | CIRUGIA | SIN MANTENIMIENTOS
MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | W-81101911 | 257 | CIRUGIA
PROGRAMADOR DE MARCAPASOS | BIOTRONIK | 477814 | 281 | CIRUGIA
PROGRAMADOR DE MARCAPASOS | GUIDANT | 57798 | 273 | CIRUGIA
PROGRAMADOR DE MARCAPASOS | KARL STORZ | 28212457 | 343 | CIRUGIA
RINOLARINGOFIBROSCOPIO | HAWO | 11944549/1107 | 166 | CIRUGIA | SIN MANTENIMIENTOS
SELLADORA | BRIMIL | 9093553 |  | CIRUGIA | SIN INVIMA Y SIN REGISTRO DE IMPORTACION.
TERMO DE CRYO | SCHUCO | 9050000698 | 0 51 | U.C.I
ASPIRADOR | SCHUCO | 1005 00026518 | 50 | U.C.I
ASPIRADOR | SCHUCO | 1005 00026673 | 66 | U.C.I
ASPIRADOR | ZOLL | T10K122913 |  | U.C.I
DESFIBRILADOR | FOKUDA DENSHI | 27123199 | 115 | U.C.I
ELECTROCARDIOGRAFO | ACCU CHECK | 55308244171 | 320 | U.C.I
GLUCOMETRO | RIESTER | 0 91090610 | 324 | U.C.I
INFUSOR | RIESTER | 91090628 | 326 | U.C.I
INFUSOR | RIESTER | 13090370670 | 336 | U.C.I
INFUSOR | RIESTER | 121043455 | 325 | U.C.I
INFUSOR | WELH ALLYN | S/D | 44 | U.C.I
LARINGOSCOPIO | ESTANDAR UPSHER | 4406280 | 49 | U.C.I
LARINGOSCOPIO | DOMETAL | 92 | 56 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 93 | 201 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 94 | 55 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 95 | 117 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 96 | 39 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 97 | 186 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 98 | 199 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 99 | 188 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 99-2 | 111 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 100 | 171 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 102 | 181 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 104 | 173 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | DOMETAL | 131-70 | 183 | U.C.I
CAMA ELECTRICA | TEMPORARY | PEP105274R | 317 | U.C.I
MARCAPASO TEMPORAL | ST JUDE MEDICAL | 1001002 | 323 | U.C.I
MARCAPASO TEMPORAL | EDAN | M8B303105314ILB | 184 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031035403LDJ | 180 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B301035443LB | 200 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031035446LD | 14 | U.C.I
MONITOE DE SIGNOS VITALES | EDAN | MB8031035448LB | 170 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031035453LDJ | 178 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031045482LD | 108 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031063316LBCJ | 187 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031063318 | 176 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B30311063321LD | 202 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | CV-2B109558 | 198 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | CV-2B109571 | 172 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | 4226A6041 | 53 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | SPACELABS | 369-116333 | 318 | U.C.I
MONITOR DE SIGNOS VITALES | SMART ELECTRIC | S/D | 43 | U.C.I
TERMOHIGROMETRO | ALLA FRANCE | S/D | 0 85 | U.C.I
TERMOMETRO | MALLINCKRODT | CL1110J117 | 319 | U.C.I
UNIDAD DE PRECALENTAMIENTO | AMVEX | VRA0536BJ | 103 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA05272BJ | 96 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA05275BJ | 106 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA05276BJ | 101 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA05295BJ | 104 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA05342BJ | 97 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA05367BJ | 100 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA05414BJ | 99 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA05424BJ | 95 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA05426BJ | 94 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA05439BJG | 107 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA06622GK | 105 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA6636GK | 102 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA07147IL | 64 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA07149IL | 65 | U.C.I
VACUOMETRO | AMVEX | VRA07160IL | 98 | U.C.I
VACUOMETRO | SMART ELECTRIC | S/D | 344 | U.C.I
TERMOHIGROMETRO | VIASYS | BCT02991 | 60 | U.C.I
VENTILADOR MECANICO | VIASYS | BCT02973 | 61 | U.C.I
VENTILADOR MECANICO | VIASYS | BCT02991 | 60 | U.C.I
VENTILADOR MECANICO | VIASYS | BCT02883 | 59 | U.C.I
VENTILADOR MECANICO | VIASYS | BCT02945 | 63 | U.C.I
VENTILADOR MECANICO | VIASYS | BCT02983 | 58 | U.C.I
VENTILADOR MECANICO | HOSIPRA | 1250494 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437689 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437692 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437695 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437704 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437730 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437738 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437742 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437763 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437767 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437919 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18443732 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18443777 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18443844 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18443914 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18443976 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18444251 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18444326 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 75240270 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 75240711 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 75242770 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 75242838 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 75244409 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 75244454 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 75244776 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 75245090 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18437766 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSIPRA | 18438336 | N/A | U.C.I
BOMBA DE INFUSION | HOSPIRA | 98278973 | N/A | HOSPITALIZACION
BOMBA DE INFUSION | HOSPIRA | 98278980 | N/A | HOSPITALIZACION
BOMBA DE INFUSION | HOSPIRA | 98279022 | N/A | HOSPITALIZACION
BOMBA DE INFUSION | HOSPIRA | 98288835 | N/A | HOSPITALIZACION
BOMBA DE INFUSION | SCHUCO | 70800038193 | 89 | HOSPITALIZACION
ASPIRADOR | LOHMEIR | S/D | 71 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 73 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 74 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 75 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 76 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 77 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 78 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 79 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 80 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 81 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 175 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | LOHMEIR | S/D | 179 | HOSPITALIZACION -2
CAMA ELECTRICA | PHISYO CONTROL | 10835 | 204 | HOSPITALIZACION -2
DESFIBRILADOR | WELCH ALLYN | 5242 | 70 | HOSPITALIZACION -2
EQUIPO DE ORGANOS | LORD | S/D | 87 | HOSPITALIZACION -2
FONENDOSCOPIO | ACCU CHECK | 55308148216 | 93 | HOSPITALIZACION -2
GLUCOMETRO | WELCH ALLYN | S/D | 69 | HOSPITALIZACION -2
LARINGOSCOPIO | LORD | 935610 | 46 | HOSPITALIZACION -2
TENSIOMETRO | FINGERTIP | 6100750 | 329 | HOSPITALIZACION -2
PULSOXIMETRO | SMART ELECTRIC | S/D | 90 | HOSPITALIZACION -2
TERMOHIGROMETRO | SCHUCO | 70800038254 | 52 | HOSPITALIZACION 1
ASPIRADOR | MB | S/D | 109 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 120 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 121 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 122 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 123 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 124 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 125 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 126 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 127 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 128 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 129 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 130 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 131 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 132 | HOSPITALIZACION 1
CAMA ELECTRICA | ZOLL | T10K122913 |  | HOSPITALIZACION 1
DESFIBRILADOR | SMART ELECTRIC | 118462 | 68 | HOSPITALIZACION 1
TERMOHIGROMETRO | LORD | S/D | 38 | HOSPITALIZACION 1
FONENDOSCOPIO | ACCU CHECK | 55308145842 | 144 | HOSPITALIZACION 1
GLUCOMETRO | WELCH ALLYN | S/D | 28 | HOSPITALIZACION 1
LARINGOSCOPIO | EDAN | 316096-M13403530025 | 332 | HOSPITALIZACION 1
PULSOXIMETRO | LORD | 923688 | 33 | HOSPITALIZACION 1
TENSIOMETRO | SCHUCO | 70800038255 | 72 | HOSPITALIZACION 2
ASPIRADOR | PRIMEDIC | 73675000237 | 231 | HOSPITALIZACION 2
DESFIBRILADOR | MB | S/D | 134 | HOSPITALIZACION 2
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 135 | HOSPITALIZACION 2
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 136 | HOSPITALIZACION 2
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 137 | HOSPITALIZACION 2
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 138 | HOSPITALIZACION 2
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 139 | HOSPITALIZACION 2
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 140 | HOSPITALIZACION 2
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 141 | HOSPITALIZACION 2
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 142 | HOSPITALIZACION 2
CAMA ELECTRICA | MB | S/D | 143 | HOSPITALIZACION 2
CAMA ELECTRICA | LORD | S/D | 57 | HOSPITALIZACION 2
FONENDOSCOPIO | ACCU CHECK | 55308222825 | 337 | HOSPITALIZACION 2
GLUCOMETRO | WELCH ALLYN | S/D | 82 | HOSPITALIZACION 2
LARINGOSCOPIO | EDAN | 316036-M13403530022 | 333 | HOSPITALIZACION 2
PULSOXIMETRO | LORD | 933178 | 62 | HOSPITALIZACION 2
TENSIOMETRO | DISCOVERY | S/D | 210 | CONSULTORO 1
BALANZA | GENERAL ELECTRIC | 1241841 | 148 | CONSULTORIO 1
BANDA DE ESFUERZO | LORD | S/D | 209 | CONSULTORIO 1
FONENDOSCOPIO | CARDIO SCAN | 4A2127 | 214 | CONSULTORIO 1
GRABADORA DE HOLTER | CARDIO SCAN | 4A2131 | 226 | CONSULTORIO 1
GRABADORA DE HOLTER | CARDIO SCAN | 4A2128 | 220 | CONSULTORIO 1
GRABADORA DE HOLTER | CARDIO SCAN | 4A2129 | 213 | CONSULTORIO 1
GRABADORA DE HOLTER | CARDIO SCAN | 4A2130 | 221 | CONSULTORIO 1
GRABADORA DE HOLTER | CONTEC | 1N1309100015 | 339 | CONSULTORIO 1
MAPA | EDAN | M8B30310B8197LD | 208 | CONSULTORIO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | SE3B323111137141 | 109 | CONSULTORIO 2
ELECTROCARDIOGRAFO | LORD | S/D | 37 | CONSULTORIO 2
FONENDOSCOPIO | LORD | 923705 | 147 | CONSULTORIO 2
TENSIOMETRO | LORD | S/D | 47 | CONSULTORIO 4
FONENDOSCOPIO | LORD | 914835 | 218 | CONSULTORIO 4
TENSIOMETRO | LORD | 935610 | 46 | CONSULTORIO 5
TENSIOMETRO | LORD | 809290 | 217 | CONSULTORIO 5
TENSIOMETRO | LORD | 837586 | 218 | CONSULTORIO 5
TENSIOMETRO | GENERAL ELECTRIC | 0 55008VI | 211 | CONSULTORIO 5
EQUIPO DE ULTRASONIDO | LORD | S/D | 212 | CONSULTORIO 5
FONENDOSCOPIO | DISCOVERY | S/D | 215 | CONSULTORIO 5
BALANZA | LORD | 935648 | 42 | CONSULTORIO 5
TENSIOMETRO | CANON | 200334 | 363 | CONSULTORIO 5
CAMARA RETINAL | CSOCOSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMIC | 14030155 | 380 | CONSULTORIO 3
MICROSCOPIO ESPECULAR | SONOMED | 555-0414-3104B | 383 | CONSULTORIO 3
REGLA BIOMETRICA | OPTOS | 6029 | 368 | CONSULTORIO 3
TOMOGRAFO OCT | DETECTO | S/D | 19 | CONSULTORIO 1 MEGACENTRO
BALANZA | LORD | S/D | 17 | CONSULTORIO 1 MEGACENTRO
FONENDOSCOPIO | KRAMER | S/D | 13 | CONSULTORIO 1 MEGACENTRO
INFANTOMETRO | KRAMER | S/D | 294 | CONSULTORIO 1 MEGACENTRO
TALLIMETRO DE PARED | LORD | 945322 | 17 | CONSULTORIO 1 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | DETECTO | S/D | 25 | CONSULTORIO 2 MEGACENTRO
BALANZA | LORD | S/D | 21 | CONSULTORIO 2 MEGACENTRO
FONENDOSCOPIO | LORD | 945309 | 20 | CONSULTORIO 2 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | S/D | 14 | CONSULTORIO 3 MEGACENTRO
FONENDOSCOPIO | KRAMER | S/D | 296 | CONSULTORIO 3 MEGACENTRO
INFANTOMETRO | KRAMER | S/D | 295 | CONSULTORIO 3 MEGACENTRO
TALLIMETRO DE PARED | LORD | 945302 | 20 | CONSULTORIO3 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | DETECTO | S/D | 216 | CONSULTORIO4 MEGACENTRO
BALANZA | WELCH ALLYN | S/D | 35 | CONSULTORIO4 MEGACENTRO
EQUIPO DE ORGANOS | LORD | S/D | 34 | CONSULTORIO4 MEGACENTRO
FONENDOSCOPIO | ACCU CHECK | 55308231342 | 338 | CONSULTORIO4 MEGACENTRO
GLUCOMETRO | LORD | 945313 | 32 | CONSULTORIO4 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | S/D | 6 | CONSULTORIO4 MEGACENTRO
FONENDOSCOPIO | S/D | 18669 | S/D | CONSULTORIO5 MEGACENTRO
KERATOMETRO | WOODLYNE | 221705 | 12 | CONSULTORIO5 MEGACENTRO
LAMPARA DE HENDIDURA | S/D | 767603 | 8 | CONSULTORIO5 MEGACENTRO
PROYECTOR | LORD | 957760 | 7 | CONSULTORIO5 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | S/D | 11 | CONSULTORIO6 MEGACENTRO
FONENDOSCOPIO | LORD | 957757 | 10 | CONSULTORIO6 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | LORD | S/D | 9 | CONSULTORIO7 MEGACENTRO
FONENDOSCOPIO | LORD | 957918 | 5 | CONSULTORIO7 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | S/D | 29 | CONSULTORIO8 MEGACENTRO
EQUIPO DE ORGANOS | LORD | S/D | 28 | CONSULTORIO8 MEGACENTRO
FONENDOSCOPIO | LUXVISION | S/D | 31 | CONSULTORIO8 MEGACENTRO
KERATOMOMETRO | SHIN NIPPON | 104186 | 30 | CONSULTORIO8 MEGACENTRO
LAMPARA DE HENDIDURA | QUANTEL | S/D | S/D | CONSULTORIO8 MEGACENTRO
REGLA BIOMETRICA | LORD | 945310 | S/D | CONSULTORIO8 MEGACENTRO
TENSIOMETRO | TEQUIMED | S/D | S/D | CONSULTORIO8 MEGACENTRO
UNIDAD DE OFTALMOLOGIA

## equipos que no requieren mto (hidden)
NOMBRE | MARCA | SERIE | UBICACIÓN
ABLACTOR | BOSTON SCIENTIFIC | M031611017M | HEMODINAMIA
ANALIZADOR DE MARCAPASOS | GUIDANT | 477814 | HEMODINAMIA
CALNTADOR DE MEDIOS DE CONTRASTE | BIOIN | 201201-024 | HEMODINAMIA