## FT
|  | NOMBRE VERIFICACIÓN CARRO DE PARO |  |  |  |  | CÓDIGO 17-FT-056
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO APOYO |  |  | VERSIÓN 002
N° | CRITERIO A EVALUAR |  | C | NC | NA | OBSERVACIONES
1 | Superficies en el carro de paro de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos son impermeables, sólidos, de fácil limpieza y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura.
2 | Las áreas del carro de paro donde se realiza almacenamiento de productos se encuentran en buen estado de orden y limpieza.
3 | La ubicación del carro de paro es de fácil acceso y movilización.
4 | El área donde está ubicado el carro de paro cuenta con equipos para la medición de temperatura y humedad.
5 | Los equipos de medición de temperatura y humedad se encuentran con calibración/Verificación vigente.
6 | Los registros de temperatura ambiente y humedad relativa en el área de almacenamiento del carro de paro se encuentran actualizados.
7 | La persona que acompaña la verificación conoce los límites permitidos para los valores de temperatura ambiente, temperatura de cadena de frio y humedad relativa. Defínalos (Depende de las especificaciones del fabricante y de los productos almacenados)
8 | Las fechas de vencimiento de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos se encuentran vigentes.
9 | Se tiene implementado el sistema de alerta para el control de fechas de vencimiento, SIN SEMAFORIZAR: Los productos que cuentan con una fecha de vencimiento mayor a un (1) año, no se marcarán. COLOR AMARILLO: Productos que tienen fecha de vencimiento entre 6 y 12 meses. COLOR ROJO: Productos que tienen fecha de vencimiento inferior a 6 meses.
10 | El carro de paro cumple con las disposiciones y prácticas definidas en el manual de reúso y/o reproceso de dispositivos médicos.
11 | Todos los medicamentos, dispositivos médicos e insumos disponibles en el carro de paro cuentan con los datos de trazabilidad: Nombre del producto, Lote, fecha de vencimiento.
12 | Ningún producto disponible en el carro de paro podrá tener su empaque averiado y/o rayado.
13 | Si hay almacenamiento de medicamentos de control especial, el carro de paro deberá mantenerse bajo llave (Candado) que garanticen su custodia.
14 | El inventario del carro de paro, físico versus listado disponible en el servicio, coincide en productos, cantidades, datos de trazabilidad.
TOTAL
C: CUMPLE
N.C: NO CUMPLE
N.A: NO APLICA
PERSONAL EVALUADO: |  |  |  | PERSONAL EVALUADO:
OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS