## INSTRUCCIONES
| NOMBRE CONVOCATORIA A PROVEEDORES | [5 empty] | CÓDIGO 09-FT-031
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  |  | PROCESO APOYO |  |  | VERSIÓN 001
FORMATO BIENES A COMPRAR
# ITEM |  | REFERENCIA DEL BIEN |  | DESCRIPCIÓN DE BIEN | ESPECIFICACIÓN DEL BIEN |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
Código interno asignado por SOCIMÉDICOS S.A.S, para esta oferta no se debe modificar este ítem ya que de esta forma se diferencia el bien a ofertar. |  | Código interno del proveedor para el bien a ofertar, servirá para identificar claramente el bien al momento de la compra. |  | Bien que SOCIMÉDICOS S.A.S busca adquirir. | Características mínimas que SOCIMÉDICOS S.A.S espera encontrar en el bien a adquirir. |  | Unidades a comprar | Valor ofertado por el proveedor antes de IVA | Valor del IVA del bien | Resultado de multiplicar las cantidades por el valor unitario más el porcentaje de IVA.
FORMATO COTIZACIÓN
#ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | MARCA | CASA COMERCIAL | LICENCIA O REGISTRO SANITARIO | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTÍA | REQUERIMIENTOS DE PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN. | CONDICIONES CONTRATO MANTENIMIENTO DESPUES DE GARANTIA | VALOR CONTRATO MANTENIMIENTO MES DESPUES DE LA GARANTIA | TIEMPO REPOSICION REPUESTOS, ACCESORIOS | OBSERVACIONES
Código interno asignado por SOCIMÉDICOS S.A.S, para esta oferta no se debe modificar este ítem ya que de esta forma se diferencia el bien a ofertar. | Descripción de las características fundamentales del producto que lo diferencian de los demás. | Nombre de la marca del bien. | Nombre la casa comercial, en caso de no ser el fabricante original. | Escriba la licencia o registro que permite el uso del bien en Colombia de ser necesario. | Número de días calendario necesarios para dejar el bien en funcionamiento. | Tiempo de garantía del bien en meses y número de mantenimientos preventivos. | Requisitos en espacio, redes, peso, estructural y todo lo que considere que debe tener SOCIMÉDICOS S.A.S. para el cuidado y el buen funcionamiento del bien. | Especificar las condiciones en tiempos, visitas e inclusiones del contrato de mantenimiento pos venta. | Especificar el valor del futuro contrato de mantenimiento pos venta. | Especifique los repuestos necesarios, su periodicidad y valor. | Espacio para las observaciones del bien que considere deben tenerse en cuenta.
FORMATO VALOR AGREGADO
# ITEM |  | DESCUENTO |  | BONIFICACIONES |  | NOTA CREDITO |  | CRONOGRAMA DE PAGOS |  | CONDICIONES ESPECIALES
Código interno asignado por SOCIMÉDICOS S.A.S, para esta oferta no se debe modificar este ítem ya que de esta forma se diferencia el bien a ofertar. |  | Enuncie el descuento a ofertar en % y las condiciones para acceder al mismo. |  | Enuncie las bonificaciones a ofertar y las condiciones para acceder al mismo. |  | Enuncie las condiciones para acceder a algún tipo de nota credito por compra del bien. |  | Describa el cronograma de pagos en días calendario para la compra del bien. |  | Describa las condiciones especiales de las cuales se beneficiará SOCIMÉDICOS S.A.S al seleccionarlo a usted como proveedor. (Tributarias, de orden publico, accesorios y/o condiciones adicionales para su óptimo funcionamiento)
FORMATO INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
TIPO CIRUGÍA |  |  |  | EQUIPOS |  |  |  | CANTIDAD
Nombre de especialiadad que usará el instrumental. |  |  |  | Nombre de las piezas propias del kit instrumental a comprar. |  |  |  | Número de set de piezas a comprar.

## FORMATO BIENES A COMPRAR
BIENES A COMPRAR
# ITEM | REFERENCIA DEL BIEN | DESCRIPCIÓN DE BIEN | ESPECIFICACIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
B001 |  | Arco en c | • Equipo movil • Control de pulso digital • Radiografía digital y fluoroscopia Funciones para realizar los siguientes procedimientos: • Ortopedia y traumatología • Cirugía de columna • Procedimientos de gastroenterología • DAP de Rayos X/Visualización y resumen de dosis • Almacenamiento de minimo 300.000 Imágenes • Modo pediátrico (baja dosis de radiación) • Panel de control en arco y en carro de monitores • Activación radiación mediante pedal • 2 Monitores de visualización | 1
B002 |  | Aspirador portatil | • Capacidad frasco recolector mínimo 1000mL • Velocidad de flujo mínima 15L/min • Valor máximo vacio 500 mmHg | 10
B003 |  | Aspirador quirugico | • Capacidad de los frascos recolectores mínimo 2500mL • Velocidad de flujo mínima 15L/min • Intervalo vacío ajustable 150 - 700 mmHg | 2
B004 |  | Autoclave a vapor | • Capacidad de 445 Lt. • Planta tratamiento ósmosis inversa • Descalcificador de agua • Dos puertas de acceso de material(una para ingresar el material limpio y otra para el material esteril) | 1
B005 |  | Bascula Grado medico | • Electronica digital • Capacidad de carga mínimo 180 kg • Alimentación con bateria • Adaptador para conexión a la red electrica • Recubierta en material antideslizante | 5
B006 |  | Báscula grado médico + Tallimetro | • Electronica digital • Capacidad de carga mínimo 180 kg • Alimentación con bateria • Adaptador para conexión a la red electrica • Recubierta en material antideslizante | 4
B007 |  | Báscula pediatrica | • Electronica digital • Alimentación con bateria • Adaptador para conexión a la red electrica. antideslizante • División 0,1 g | 1
B008 |  | Calentador de liquidos y sangre | Rango aproximado calentamiento 35 -45°C | 1
B009 |  | Cama electrica | • 4 motores • Función RCP • 2 Controles de mando (baranda - control alambrico) • Medición de angulo de cabecera • Quinta rueda (opcional) • Freno central • Colchon antiescaras • Atril porta sueros | 72
B010 |  | Camilla con barandas y frenos | • Capacidad de carga mínima de 180 kg • Barandas con seguros que impidan el facil deslizamiento • Colchoneta impermeable y antibacterial • Movimientos asistidos por amortiguadores neumaticos (Cabeza y pies) • Porta sueros con 4 ganchos • Ruedas libres de mantenimiento • Sistema de freno central • Quinta rueda (opcional) | 39
B011 |  | Camilla con barandas y frenos | • Capacidad de carga mínima de 180 kg • Barandas con seguros que impidan el facil deslizamiento • Colchoneta impermeable y antibacterial • Movimientos asistidos por amortiguadores neumaticos (Cabeza y pies) • Porta sueros con 4 ganchos • Ruedas libres de mantenimiento • Sistema de freno central • Quinta rueda (opcional) • Radiolucida | 2
B012 |  | Camilla electrica | • Capacidad de carga mínimo 180 Kg • Atril portasueros • Movimiento en espaldar, pies y en bloque a traves de control de mandos | 1
B013 |  | Camilla ginecologica con estribos | • Estructura en acero inoxidable • Acabados en pintura epoxica • 3 planos • Colchoneta impermeable y antibaterial • Capacidad de carga mínima de 150 kg • Bandeja para fluidos en acero inoxidable | 2
B014 |  | Cinta metrica | No aplica | 25
B015 |  | Desfibrilador | • Bifásico con sistema de visualización integrado • Capacidad de cardioversión • Marcapasos transcutáneo • Paletas para adultos y pediátricas | 8
B016 |  | Doppler Fetal | • Alimentación con bateria • Adaptador para conexión a la red eléctrica • Capacidad de almacenamiento interno | 1
B017 |  | Ecografo | • 4 Transductores • Abdominal • Tejidos blandos • Transvaginal Funciones para realizar los siguientes procedimientos: • Abdomen. • Obstetricia y ginecología • Vascular y cardíaca • Partes blandas • Mama • Musculoesquelético • Rango dinámico superior a 210 dB. - Al menos, entre 512 canales y 1024 canales • Software de conectividad DICOM 3 avanzado con capacidades de: Impresión • Almacenamiento en PACS (imagen estática y video) • Listas de trabajo • Búsquedas • Almacenamiento digital de imágenes, datos en bruto (RAW Data) y video en disco duro. Disco duro de minimo 512 GB. • Impresora digital en blanco y negro • Bateria con autonomia minima de 30 minutos • Carro de transporte • Monitor color TFT-LCD de alta resolución, minimo 19” | 1
B018 |  | Ecografo portatil | • Monitor LCD alta resolución 15" • Bateria con autonomia minimo de 30 minutos. • Transductor convexo. • Transductor lineal. • Transductor sectorial. • Carro de transporte | 2
B019 |  | Electrobisturi | -Modo monopolar -Modo bipolar -Coagulación, -Corte puro y blend. | 2
B020 |  | Electrobisturi | • Sellado de venas y arterias • Modo monopolar: corte puro y blend,coagulación: fulguración,spray • Modo bipolar: baja,alta, macro. Modalidad ligasure | 1
B021 |  | Electrocardiografo | • 12 derivaciones • 3 Canales | 6
B022 |  | Equipo de organos de los sentidos | Portatil | 7
B023 |  | Equipo rayos x portatil | • Radiografía digital • Angulación (arriba - abajo) • Ruedas libres de mantenimiento • Sistema de freno central • Bateria con autonomia minima de 30 minutos • Generador rayos x de alta frecuencia | 1
B024 |  | Equipo rayos x convencional | • Pantalla LCD • Interruptor de control de temperatura para proteger el tubo de rayos x • Generador rayos x de alta frecuencia • Incluir equipo | 1
B025 |  | Estimulador de nervio periferico | • Intensidad de impulso entre 0 y 5 mA. • Duracion de impulso ajustable • Frecuencia de pulso 1-2 Hz | 1
B026 |  | Fonendoscopio adulto/pediatrico | Doble campana | 19
B027 |  | Generador de marcapasos | • Modos DDD, DOO, DDI, AAI, AOO, VVI, VOO • Capacidad de estimulación de cámara única y doble • Indicador de bateria • Pantalla de visualización | 3
B028 |  | Gramera (control de liquidos) | Capacidad minima de 2000 g | 6
B029 |  | Incubadora de indicadores | Mínimo12 tubos | 1
B030 |  | Infantometro | No aplica | 1
B031 |  | Infusor de liquidos | Minimo de 500 ml | 26
B032 |  | Kit Tensiometro + fonendoscopio Adulto | Portatil | 34
B033 |  | Kit Tensiometro + fonendoscopio Pediatrico | Portátil | 1
B034 |  | Lampara cielitica | • Minimo 48 LED’s • Agarres externos y manilares esterilizables • Capacidad lumínica maxima • Capacidad luminica minima 50.000 lux • Control de mando en satelite y pared | 2
B035 |  | Lampara quirurgica portatil | • Intensidad luminica ajustable • Lamparas con tecnología LED • Capacidad luminica minima de 30.000 lux | 2
B036 |  | Lampara de examen | • Portatil • Intensidad lumínica mínimo 20000 LUX | 1
B037 |  | Laringoscopio convencional con hojas rectas y curvas para adultos y pediátricas | Luz Led | 11
B038 |  | Maquina de anestesia | • Alarma audible y visible de desconexión, volumen y presión • Seguro de mezcla hipóxica • Monitorización de oxígeno medicinal administrado • Monitorización de presión en la vía aérea • Ventilador | 2
B039 |  | Martillo de reflejos | No aplica | 25
B040 |  | Mesa de cirugía | • Radiolucida • Electrohidraulica (Control de mando manual y electrico) • Sistema de freno central • Quinta rueda(opcional) • Desplazamiento longitudinal Accesorios: • Estribos • Soporte para cabecera, piernera y apoya brazos • Arco de anestesia • Opcion de instalar aditamentos para ortopedia, neurocirugía, cirugía de cabeza y cuello, entre otras | 2
B041 |  | Microscopio Neurocirugía y otorrino | • Iluminación xenon • Optica apocromática • Cadena de video integrada con alta definición • Sistema de autobalance • Freno electromagnetico • Tubos vinoculares de 0° a 180° | 1
B042 |  | Monitor de signos vitales | • SPO2 • NIBP • Frecuencia Cardiaca | 6
B043 |  | Monitor multiparametros | • Pantalla minimo 10" • Trazado electrocardiografico • Presion no invasiva • Saturación de oxigeno • Temperatura | 23
B044 |  | Monitor de signos vitales | • Pantalla minima de 15" • Trazado electrocardiografico • Presión invasiva • Presión no invasiva • Gasto Cardiaco • Saturación de oxigeno • Temperatura | 13
B045 |  | Monitor Multiparámetros | • Pantalla minima de 15" • Trazado electrocardiografico • Presión invasiva • Presión no invasiva • Saturación de oxigeno • Temperatura | 3
B046 |  | Monitor Multiparámetros | • Pantalla minima de 15" • Trazado electrocardiográfico • Presión invasiva • Saturación de oxígeno • Capnografía • Analizador gases anestesicos • Temperatura • IPB | 2
B047 |  | Nevera para medicamenos | • Temperatura de 2°C a 8°C • 1 Puerta • Fabricación en acero inoxidable • Minimo 2 compartimientos | 4
B048 |  | Oximetro de pulso | No aplica | 32
B049 |  | Sierra para yesos | No aplica | 1
B050 |  | Selladora | No aplica | 1
B051 |  | Sistema ris Pacs (software) | No aplica | 1
B052 |  | Software reconocimiento voz y datos | No aplica | 1
B053 |  | Autocavle de cassette | Volumen de cámara mínimo 5 litros. | 1
B054 |  | Termo de crioterapia | Capacidad mínima 500mL | 1
B055 |  | Termohigrometro | No aplica | 23
B056 |  | Tomografo | • 16 cortes con prolongación a 32 • Reconstrucción a 32 • Apertura Gantry minima 75 cm • Tamaño detector 2 cm | 1
B057 |  | Torniquete | De brazo y pierna | 1
B058 |  | Torre de laparoscopia | • Monitor ultraHD mínimo 26" • Procesador de video con balance de blancos • Funete de luz con lámpara integrada LED • Insuflacion de CO2 con flujo mímino de 30L/min • Cámara fullHD. | 2
B059 |  | Unidad de calentamiento | Con temperatura ajustable. | 2
B060 |  | Ventilador de transporte | Modos ventilatorios: • Ventilación espontánea y obligatoria (SPN-CPAP/PS (VG); PC-BIPAB/PS1); PC-AC; VC-SIMV/PS) • Ventilación de apnea así como un mezclador integrado que puede suministrar concentraciones de oxígeno del 21 al 100% • Opción de ventilación invasiva • Bateria con autonomia de minimo 120 minutos • Ventilación en pacientes adulto/Pediatrico y neonatal • Alarmas audibles y visuales • Carro de transporte | 1
B061 |  | Ventilador mecanico | • Sistemas de presión positiva continua en vía aérea (CPAP) • Modo ventilatorio: controlado o asistido, sincrónico o asincrónico • Límite de presión superior y el nivel de presión espiratoria (PEEP o CPAP) ajustables • Límite de volumen • Aire medicinal • Oxígeno medicinal • Mezclador de gases medicinales de acuerdo a la clase de ventilador que se utilice • Alarmas auditivas y visuales de presión, volumen, apnea, presión de aire, oxígeno medicinal • Batería mino 60 minutos • Compresor (opcional) | 7
B062 |  | Nevera para medicamenos | • Temperatura de 2°C a 8°C • 2 Puerta • Fabricación en acero inoxidable • Minimo 4 compartimientos | 2
S001 |  | UPS 6KVA | Power Energy, 3 años de garantíaIncluya mantenimiento y soporte 24 horas los primeros 3 años, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 4
S002 |  | UPS 6KVA | Power Energy3 años de garantíaIncluya mantenimiento y soporte 24 horas los primeros 3 añosTIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 3
S003 |  | UPS 20 KVA | Power Energy, 3 años de garantía Incluya mantenimiento y soporte 24 horas los primeros 3 años, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 1
S004 |  | Llamado de enfermería cama | 3 años de garantía, Incluya mantenimiento y soporte 24 horas los primeros 3 años, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 107
S005 |  | Llamado de enfermería baño | 3 años de garantía, Incluya mantenimiento y soporte 24 horas los primeros 3 años, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 36
S006 |  | Pantallas llamoados de enfermería | 3 años de garantíaI, ncluya mantenimiento y soporte 24 horas los primeros 3 años, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 8
S007 |  | Racks de suelo | 3 años de garantía, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-72 horas | 2
S008 |  | Racks de pared | 3 años de garantía,TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-72 horas | 6
S009 |  | Computadores | Lenovo, Hewlett-Packard o DELL, 3 años de garantía, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-72 horas | 42
S010 |  | Teléfonos fijos | Grandstream, 3 años de garantía, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-72 horas | 16
S011 |  | Telemetría | 3 años de garantía, Incluya mantenimiento y soporte 24 horas los primeros 3 años. TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 7
S012 |  | Televisores de 32" | LG y Samsung, 3 años de garantía, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-72 horas | 35
S013 |  | Televisores de 48" | LG y Samsung3 años de garantía TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-72 horas | 7
S014 |  | CCTV | 3 años de garantía, Incluya mantenimiento y soporte 24 horas los primeros 3 años, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-24 horas | 1
S015 |  | Cable de red Cat 6A | CommScope, 3 años de garantía, Incluir certificación de red | 65
S016 |  | Flace plate cat 6A (doble) | CommScope, 3 años de garantía | 105
S017 |  | Jack RJ45 cat 6A | CommScope, 3 años de garantía | 334
S018 |  | Patch cord Cat 6A | CommScope, 3 años de garantía | 170
S019 |  | Patch cord Cat 6A | CommScope, 3 años de garantía | 170
S020 |  | Patch panel | CommScope, 3 años de garantía | 13
S021 |  | Toma electrico rack | 3 años de garantía, Soporte los primeros 3 años por la compra | 10
S022 |  | Swicthe administrable capa 3 | Hewlett-Packard, 3 años de garantía, Soporte los primeros 3 años por la compra, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-72 horas | 5
S023 |  | Swicthe administrable capa 3 | Hewlett-Packard, 3 años de garantía, Soporte los primeros 3 años por la compra, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-72 horas | 4
S024 |  | Server mini proliant | Hewlett-Packard, 3 años de garantíaSoporte los primeros 3 años por la compra, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 1
S025 |  | Canal de datos privado | 20 Mbps, Soporte 24 horas, ANS críticas con respuesta menos de 1 hora, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 1
S026 |  | Telefonía IP | Soporte 24 horas, ANS críticas con respuesta menos de 1 hora, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 1
S027 |  | Internet | Soporte 24 horas, ANS críticas con respuesta menos de 1 hora, TIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 1
S028 |  | Licencia Software Hospivisual | Hospivisual Soporte 24 horas, ANS críticas con respuesta menos de 1 horaTIEMPO REPOSICION REPUESTOS-Inmediato | 1
Q001 |  | Paquete instrumental quirúrgico para Neurocirugía, maxilofacial, otorrino, columna. | Anexo hoja detalle instrumental quirúrgico. | 1
Q002 |  | Paquete instrumental quirúrgico para Dermatología | Anexo hoja detalle instrumental quirúrgico. | 1
Q003 |  | Paquete instrumental quirúrgico para Cirugía general laparoscópica, gastrointestinal y tórax. | Anexo hoja detalle instrumental quirúrgico. | 1
Q004 |  | Paquete instrumental quirúrgico para Ginecología laparoscópica y oncológica. | Anexo hoja detalle instrumental quirúrgico. | 1
Q005 |  | Paquete instrumental quirúrgico para Neumología. | Anexo hoja detalle instrumental quirúrgico. | 1
Q006 |  | Paquete instrumental quirúrgico para ortopedia y traumatología. | Anexo hoja detalle instrumental quirúrgico. | 1
Q007 |  | Paquete instrumental quirúrgico para Cirugía Pedíatica. | Anexo hoja detalle instrumental quirúrgico. | 1
Q008 |  | Paquete instrumental quirúrgico para Cirugía plástica y reconstructiva. | Anexo hoja detalle instrumental quirúrgico. | 1
Q009 |  | Paquete instrumental quirúrgico para Urología sin laser. | Anexo hoja detalle instrumental quirúrgico. | 1
Q010 |  | Paquete instrumental quirúrgico para Vascular Periférica. | Anexo hoja detalle instrumental quirúrgico. | 1
Q011 |  | Equipo Atención Partos |  | 1
Q012 |  | Equipo Ginecobstetrico |  | 1
Q013 |  | Equipo toracostomia |  | 1
Q014 |  | Equipo Pequeña cirugía |  | 1
Q015 |  | Equipo toracostomia |  | 1
Q016 |  | Equipo sutura |  | 1
Q017 |  | Equipo cateter central |  | 1
M001 |  | Canecas rojas | Estra 20 lts | 53
M002 |  | Canecas rojas | Estra 60 lts | 13
M003 |  | Carro canecas rojas | Estra 80 lts | 14
M004 |  | Canecas rojas | Colplast 210 lts tapa plana | 4
M005 |  | Canecas negras | Estra 20 lts | 59
M006 |  | Canecas negras | Estra 56 lts | 12
M007 |  | Canecas negras | Estra 60 lts | 10
M008 |  | Carro canecas negras | Weber 80 lts | 11
M009 |  | Canecas negras | Colplast 210 lts tapa plana | 4
M010 |  | Canecas verdes | Estra 20 lts | 43
M011 |  | Canecas verdes | Estra 56 lts | 12
M012 |  | Carro canecas verdes | Weber 80 lts | 11
M013 |  | Canecas verdes | Colplast 210 lts tapa plana | 4
M014 |  | Canecas blancas | Estra 20 lts | 27
M015 |  | Canecas blancas | Estra 56 lts | 12
M016 |  | Canecas blancas | Estra 60 lts | 1
M017 |  | Carro canecas blancas | Weber 80 lts | 12
M018 |  | Canecas blancas | Colplast 210 lts tapa plana | 3
M019 |  | Soporte pto. ecológico | 3 puestos metálico | 14
M020 |  | Estanterías |  | 2
M021 |  | Entrepaño metálico | (30 x 50) cm | 14
M022 |  | Percheros | 6 puestos | 20
M023 |  | Carro de insumos limpieza | Rubbermaid | 8
M024 |  | Escurridor trapero | Rubbermaid 33 lts | 8
M025 |  | Contenedor con ruedas verde | Durakart 80 lts | 8
M026 |  | Contenedor con ruedas negro | Durakart 80 lts | 8
M027 |  | Contenedor con ruedas rojo | Durakart 80 lts | 8
M028 |  | Contenedor residuos finales verde | Weber 360 lts | 1
M029 |  | Contenedor residuos finales blanco | Weber 360 lts | 1
M030 |  | Contenedor residuos finales negra | Weber 360 lts | 1
M031 |  | Contenedor residuos finales roja | Weber 360 lts | 1
M032 |  | Tandem | Tándem de 2 puestos con asiento central en polipropileno inyectado de alta densidad con protección uv y externo derecho en color gris oscuro y asiento izquierdo en color gris claro, herraje cold rolled, con sistema de soldadura tipo mic con proyección de punto y con pintura electrostática horneada, niveladores en polipropileno y remate ante ruido | 5
M033 |  | Tandem | Tándem de 3 puestos con asiento central en polipropileno inyectado de alta densidad con protección uv y externo derecho en color gris oscuro y asiento izquierdo en color gris claro, herraje cold rolled, con sistema de soldadura tipo mic con proyección de punto y con pintura electrostática horneada, niveladores en polipropileno y remate ante ruido | 1
M034 |  | Tandem | Tándem de 4 puestos con asiento central en polipropileno inyectado de alta densidad con protección uv y externo derecho en color gris oscuro y asiento izquierdo en color gris claro, herraje cold rolled, con sistema de soldadura tipo mic con proyección de punto y con pintura electrostática horneada, niveladores en polipropileno y remate ante ruido | 6
M035 |  | Sillas consultorios, estaciones | • Asiento interno: Madera contrachapada • Espuma asiento: Espuma de poliuretano inyectada densidad 60. • Espaldar interno: Polipropileno inyectado. • Espuma espaldar: Espuma de poliuretano láminada densidad 26. • Cobertor asiento y espaldar: Polipropileno inyectado • Base: Inyectada en Nylon - opcional cromo • Mecanismo: Contacto permanente con reclinación de espaldar por medio de palanca. Regulación de altura del espaldar por perilla lateral. • Tapizado: sintético de alto tráfico, referencia silvertex taupe. • Rodachinas: Nylon - opcional rodachinas piso duro con auto freno. | 41
M036 |  | Sillas para recepción | • Marco espaldar: "Polipropileno inyectado, reforzado con fibra de vidrio" • Espaldar: Flexible, inyectado con el polímero de alto desempeño marca DuPont™ Hytrel® • Asiento: Inyectado en espuma de poliuretano, densidad 60. Tapizado en sintético silvertex taupe. • Base: Inyectada en nylon • Apoyabrazos: Inyectado en nylon con pad en espuma de poliuretano. Apoyabrazos regulable en altura, giro y profundidad (3D). • Mecanismos: Apoyo lumbar regulable en altura. Espaldar reclinable en 4 posiciones. Asiento regulable en profundidad y asiento regulable en altura. • Rodachinas: Nylon para piso duro. | 21
M037 |  | Sillas para acompañantes hospitalización | sofa cama con espuma inyectada de alta densidad, con casata en espuma blanda, estructura interna en lamina cold rolled con bastidores en madera, niveladores tipo base en lamina cold rolled con sistema antiruido y tapizado en tela sintetica silvertex taupe | 55
M038 |  | Sillas reclinables | Fabricado internamente con bastidores elaborados en madera quíntuples recubiertos en espuma. tapizado en cuero sintético. espaldar en 2 secciones con costura repisada. asiento con sistema de apoya pies oculto escualizable. brazos tapizados en cuero sintético negro con diseño radial. herrajes internos de ecualización elaborados mediante troquelado que permite reclinación entre 90° y 165°. sistema reclinable por medio de herraje interno de impulso. medidas: largo 0.86 m ancho 0.84 m alto 1.09 m. color pendiente por definir | 8
M039 |  | Sillas para pacientes y acompañantes | • Estructura: Tubería de acero 7/8" calibre 16. Travesaños: Tubería de acero 5/8" y 3/4" calibre 16. • Asiento interno: Madera moldeada laminada. • Cobertor asiento: Polipropileno inyectado. • Marco espaldar: Polipropileno inyectado. • Espaldar: Polipropileno inyectado. • Espuma asiento: Espuma de poliuretano densidad 40. • Recubrimiento: Pintura electrostática • Apilamiento: 5 unidades. • Botas: Polipropileno inyectado. • Tapizado: sintético de alto tráfico, referencia silvertex taupe. | 10
M040 |  | Sillas para baños/ preparación de pacientes | • Cuerpo: Polipropileno inyectado con protección UV y 100% reciclable. • Apilamiento: 10 unidades. • Brazos: Polipropileno inyectado. | 7
M041 |  | Sillas para acompañantes | • Cuerpo: Polipropileno inyectado con protección UV y 100% reciclable. • Apilamiento: 10 unidades. • Brazos: Polipropileno inyectado. | 21
M042 |  | Escritorios | Escritorio con faldon de 120 cm con archivador y pasacables, niveladores y todos los accesorios color gris, superficie en formica larice rustico, canto blanco herraje blanco | 13
M043 |  | Cortina para reanimación y trauma | Tela t180 .composición 100% filamento de poliéster, cuenta con escudo protector contra el agua y salpicaduras accidentales. cortina en l de 3.03 x 2.35 ml | 1
M044 |  | Cortina para reanimación y trauma | Tela t180 .composición 100% filamento de poliéster, cuenta con escudo protector contra el agua y salpicaduras accidentales. cortina de 2.60 ml | 1
M045 |  | Cortina para sala era | Tela t180 .composición 100% filamento de poliéster, cuenta con escudo protector contra el agua y salpicaduras accidentales. cortina de 3.03 x 2.35 ml | 1
M046 |  | Sofás sala de espera | Sofa tipo mobel de 3 puestos herraje blanco y tapizado asiento en sienna opalo y espaldar sienna uva | 4
M047 |  | Sofás sala de espera | Sofa tipo mobel de 2 puestos herraje blanco y tapizado asiento en sienna opalo y espaldar sienna uva | 2
M048 |  | Sofás sala de espera | Puff blanco y tapizado asiento en sienna | 1
M049 |  | Sala de estar habitación vip | Puff | 1
M050 |  | Descanso hospitalización | Puff | 2
M051 |  | Descanso messanine | Puff | 1
M052 |  | Persiana panel japonés para división de intimidad | Screen con diseño 2,20 h,x 39 metros lineales | 26
M053 |  | persiana panel japonés para consulta externa | Screen con diseño 2,20 h,x 4,50 metros lineales | 3
M054 |  | Persiana panel japonés para ventanas | screen con diseño 2,50 h x 90 metros lineales | 45
M055 |  | Camarote | 1,90 X 80 | 2
M056 |  | Sofas para visitantes en hospitalización | Sofa cama con espuma inyectada de alta densidad, con casata en espuma blanda, estructura interna en lamina cold rolled con bastidores en madera, niveladores tipo base en lamina cold rolled con sistema antiruido y tapizado en tela sintetica silvertex taupe | 55
M057 |  | Locker 3*4 | Cuerpo en Lámina de acero CR Cal. 22. niveladores PP M6 x 20mm, 6 unds. recubrimiento en Pintura electrostática. | 9
M058 |  | Locker 2*4 | Cuerpo en Lámina de acero CR Cal. 22. niveladores PP M6 x 20mm, 6 unds. recubrimiento en Pintura electrostática. | 1
M059 |  | sofa de 3 puestos sala de espera | Sistema modular compuesto por estructura de 180 CM, asientos y espaldares independienes para reconfigurar; Estructura principal: Tubo C.R. Cuadrado 1 1/2" Calibre16 Ángulo acero 1/8" X 3/4"; Espaldar: Espuma laminada 0.5cm D30; 'Espuma eva 9mm Espuma laminada 1cm D40; Bastidos en triplex espesor 18mm y conectores a estructura principal en Lámina C.R Cal 12. Asientos: Asiento fabricado en espuma inyectada densidad 55 y bastidores internos en tablero aglomerado de 15mm de espesor con tuercas metálicas incrustable M6. Tapizado: en sintetico silvertex taupe. | 17
M060 |  | sofa de 2 puestos sala de espera | Sistema modular compuesto por estructura de 120 CM, asientos y espaldares independienes para reconfigurar; Estructura principal: Tubo C.R. Cuadrado 1 1/2" Calibre16 Ángulo acero 1/8" X 3/4"; Espaldar: Espuma laminada 0.5cm D30; espuma eva 9mm Espuma laminada 1cm D40 Bastidos en triplex espesor 18mm y conectores a estructura principal en Lámina C.R Cal 12. Asientos: Asiento fabricado en espuma inyectada densidad 55 y bastidores internos en tablero aglomerado de 15mm de espesor con tuercas metálicas incrustable M6. Tapizado: en sintetico silvertex taupe | 7
M061 |  | estanterias | Estanteria semipesada con sistema mixto (entrepaños en madera con formica de 15 mm de espesor y formica f8 color blanco y herrajes en lamina cold rolled con tuberia rectangular de 1 pulgada por 2 pulgadas, con sistema de anclaje modular por medio de tornilleria y pintura electrostatica) | 68
M062 |  | escritorio | Escritorio de 120 cm de ancho x 60 cm de profundidad con almacenamiento pedestal de 3 cajones con llave y cerradura, faldon en formica y pata remate tipo frectangular. Pata soporte: Tubo CR 2"x1" Cal 18. Platina acero 1" x 1/4". Tubo CR 1-1/2" Cal 18. Tornillos socket m6 y buje roscado. Polipropileno. Superficie: Tablex 25mm con fórmica F8 y balance (opción de tablero melamínico 25mm). PVC en 2mm de espesor; Archivador: cuerpo en Lámina de acero CR Cal. 22. niveladores PP M6 x 20mm, 4 unds. rieles de extencion 4 unidades. recubrimiento en Pintura electrostática. rodachina central en Nylon. | 1
M063 |  | Sofa de 3 puestos | Sofa de 3 puestos con apoya brazos, Espuma espaldar brazos y asiento: Poliuretano inyectado densidad 50; Estructura: Asiento y patas : tubería CR 1 x 2" calibre 16. Brazos: tubería CR 40 X 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: tubería CR 1x 2” calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8"; Tapizado: en sintetico silvertex taupe | 1
M064 |  | Sofa de 2 puestos | Sofa de 2 puestos con apoya brazos, Espuma espaldar brazos y asiento: Poliuretano inyectado densidad 50; Estructura: Asiento y patas : tubería CR 1 x 2" calibre 16. Brazos: tubería CR 40 X 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: tubería CR 1x 2” calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8"; Tapizado: en sintetico silvertex taupe | 9
M065 |  | Sofa de 1 puesto | Sofa de 1 puesto con apoya brazos, Espuma espaldar brazos y asiento: Poliuretano inyectado densidad 50; Estructura: Asiento y patas : tubería CR 1 x 2" calibre 16. Brazos: tubería CR 40 X 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: tubería CR 1x 2” calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8"; Tapizado: en sintetico silvertex taupe | 3
D001 |  | Carro de paro. |  | 7
D002 |  | Silla de ruedas. |  | 14
D003 |  | Mesa para instrumental quirúrgico. |  | 2
D004 |  | Silla reclinable escualizable. |  | 6
D005 |  | Mesa auxiliar rodante. |  | 1
D006 |  | Mesa curaciones |  | 13
D007 |  | Riñoneras |  | 107
D008 |  | Bandeja enfermeria |  | 24
D009 |  | Algodoneras |  | 33
D010 |  | Carneras grandes |  | 9
D011 |  | Carneras medianas plasticas |  | 76
D012 |  | Cocas plasticas pequeñas |  | 18
D013 |  | Organizador plastico (medicamentos) |  | 1
D014 |  | Atril |  | 28
D015 |  | Escalerilla |  | 48
D016 |  | Patos |  | 85
D017 |  | Pisingo medidor (plastico) |  | 1
D018 |  | Pisingos |  | 83
D019 |  | Carro de medicamentos |  | 7
D020 |  | Carro portahistorias |  | 6
D021 |  | Porta historias |  | 87
D022 |  | Mesa auxiliar( cuadrada) |  | 19
D023 |  | Mesa de de mayo |  | 11
D024 |  | Porta compreseros |  | 7
D025 |  | Vitrina medicamentos de control |  | 6
D026 |  | Carro de transporte de ropas |  | 6
D027 |  | Mesa puente (mesa alimentación) |  | 2
D028 |  | Carro transporte instrumental (plasticas) |  | 4
D029 |  | Mesa riñonera |  | 6
D030 |  | Mesa monitor de signos |  | 1
D031 |  | Rodillo para movimiento de pacientes |  | 1

## FORMATO COTIZACIÓN
| NOMBRE CONVOCATORIA A PROVEEDORES | [5 empty] | CÓDIGO 09-FT-031
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  |  | PROCESO APOYO |  |  | VERSIÓN 001
COTIZACIÓN
#ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | MARCA | CASA COMERCIAL | LICENCIA O REGISTRO SANITARIO | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTIA | REQUERIMIENTOS DE PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN. | CONDICIONES CONTRATO MANTENIMIENTO DESPUES DE GARANTÍA | VALOR CONTRATO MANTENIMIENTO MES DESPUES DE LA GARANTÍA | TIEMPO REPOSICIÓN REPUESTOS, ACCESORIOS | OBSERVACIONES
B001
B002
B003
B004
B005
B006
B007
B008
B009
B010
B011
B012
B013
B014
B015
B016
B017
B018
B019
B020
B021
B022
B023
B024
B025
B026
B027
B028
B029
B030
B031
B032
B033
B034
B035
B036
B037
B038
B039
B040
B041
B042
B043
B044
B045
B046
B047
B048
B049
B050
B051
B052
B053
B054
B055
B056
B057
B058
B059
B060
B061
B062
S001
S002
S003
S004
S005
S006
S007
S008
S009
S010
S011
S012
S013
S014
S015
S016
S017
S018
S019
S020
S021
S022
S023
S024
S025
S026
S027
S028
Q001
Q002
Q003
Q004
Q005
Q006
Q007
Q008
Q009
Q010
Q011
Q012
Q013
Q014
Q015
Q016
Q017
M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007
M008
M009
M010
M011
M012
M013
M014
M015
M016
M017
M018
M019
M020
M021
M022
M023
M024
M025
M026
M027
M028
M029
M030
M031
M032
M033
M034
M035
M036
M037
M038
M039
M040
M041
M042
M043
M044
M045
M046
M047
M048
M049
M050
M051
M052
M053
M054
M055
M056
M057
M058
M059
M060
M061
M062
M063
M064
M065
D001
D002
D003
D004
D005
D006
D007
D008
D009
D010
D011
D012
D013
D014
D015
D016
D017
D018
D019
D020
D021
D022
D023
D024
D025
D026
D027
D028
D029
D030
D031

## FORMATO VALOR AGREGADO
| NOMBRE CONVOCATORIA A PROVEEDORES |  |  |  | CÓDIGO 09-FT-031
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO APOYO |  | VERSIÓN 001
VALOR AGREGADO
# ITEM | DESCUENTO | BONIFICACIONES | NOTA CRÉDITO | CRONOGRAMA DE PAGOS | CONDICIONES ESPECIALES
B001
B002
B003
B004
B005
B006
B007
B008
B009
B010
B011
B012
B013
B014
B015
B016
B017
B018
B019
B020
B021
B022
B023
B024
B025
B026
B027
B028
B029
B030
B031
B032
B033
B034
B035
B036
B037
B038
B039
B040
B041
B042
B043
B044
B045
B046
B047
B048
B049
B050
B051
B052
B053
B054
B055
B056
B057
B058
B059
B060
B061
B062
S001
S002
S003
S004
S005
S006
S007
S008
S009
S010
S011
S012
S013
S014
S015
S016
S017
S018
S019
S020
S021
S022
S023
S024
S025
S026
S027
S028
Q001
Q002
Q003
Q004
Q005
Q006
Q007
Q008
Q009
Q010
Q011
Q012
Q013
Q014
Q015
Q016
Q017
M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007
M008
M009
M010
M011
M012
M013
M014
M015
M016
M017
M018
M019
M020
M021
M022
M023
M024
M025
M026
M027
M028
M029
M030
M031
M032
M033
M034
M035
M036
M037
M038
M039
M040
M041
M042
M043
M044
M045
M046
M047
M048
M049
M050
M051
M052
M053
M054
M055
M056
M057
M058
M059
M060
M061
M062
M063
M064
M065
D001
D002
D003
D004
D005
D006
D007
D008
D009
D010
D011
D012
D013
D014
D015
D016
D017
D018
D019
D020
D021
D022
D023
D024
D025
D026
D027
D028
D029
D030
D031

## FORMATO INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
CONSOLIDADO PAQUETES DE INSTRUMENTAL QUIRÚGICO
TIPO CIRUGÍA | EQUIPOS | CANTIDAD
NEUROCIRUGÍA MAXILOFACIAL OTORRINO COLUMNA | Equipo de columna | 1
| Equipo de cráneo | 1
| Motor numático | 1
| Equipos cirugia menor o pequeña cx | 1
| Equipos cirugia mediana | 2
| Separador de Leyla | 1
| PinzasbBipolares con cable | 2
| Espatulas cerebrales | 4
| Equipo de microcx | 1
| Equipo septoplastia | 1
| Equipo de Adenoamigdalas | 1
| Equipo de turbino | 1
| Equipo de cuerpo extraño | 1
| Equipo de microcirugia laringea | 1
| Equipo cx maxilofacial | 1
| Abrebocas y taco de mordida | 1 c/u
DERMATOLOGÍA | Equipo de Dermato | 4
| Tazón | 4
*CX GENERAL LAPAROSCOPICA *GASTROINTESTINAL *TÓRAX | Equipos cirugía Mayor | 2
| Equipos cirugia mediana | 2
| Equipos cirugia menor o pequeña cx | 2
| Separadores abdominal (el separador no cabe en el statim por las valvas) | 4
| Separadores de richardson | 2
| separadores Senn Miller | 2
| Deavers ancho y angosto | 4
| Valvas maleables | 2
| Cisticas o Lahey | 4
| Kelly Adson | 4
| Deavers Pediátricos | 4
| Clamps intestinales rectos y curvos | 4
| Hemoloock | 1
| Equipo de tórax | 1
| Foester curvas | 2
| Equipo exploración vía biliar | 1
| Equipos de laparoscopia | 3
GINECOLÓGICA LAPAROSCÓPICA Y ONCOLÓGICA | Equipos cirugia mayor | 2
| Equipos cirugia mediana | 2
| Equipos cirugia menor o pequeña cx | 2
| Equipo de legrado | 2
| Separadores abdominal (el separador no cabe en el statim por las valvas) | 4
| Valvas de Seems | 4
| Pinzas sacabocados ginecología | 1 c/u
| Separadores de Richardson angostos | 2
| Separadores Senn Miller | 2
| Deavers ancho y angosto | 4
| Valvas maleables | 2
| Cisticas o Lahey | 4
| Kelly Adson | 4
| Heanney paquete x 3 | 2
| Deavers pediátricos | 4
| Porta agujas (laparoscopia) | 4
| Manipuladores uterinos (laparoscopia) | 2
| Manipulador de copa (laparoscopia) | 2
NEUMOLOGÍA | Fibrobroncoscopio | 1
| Tazón | 4
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | Equipo de ortopedia grande | 2
| Equipo de ortopedia pequeño | 2
| Equipos cirugia menor o pequeña cx | 2
| Equipos cirugia mediana | 2
| Equipos cirugia mayor | 1
| Separadores Senn Miller | 2
| Cortafrio | 1
| Alicate | 1
| Hombresolo | 1
| Motor y Sierra | 2
PEDIÁTRICA | Equipos cirugia mediana | 2
| Equipos cirugia menor o pequeña cx | 2
| Separadores abdominal pediátrico | 2
| Separadores de Richardson | 2
| Separadores Senn Miller | 2
| Deavers pediatricos | 4
| Valvas maleables | 2
| Cisticas o Lahey | 4
| Kelly Adson | 4
| Clamps Intestinales rectos y curvos | 4
| Hemoloock | 1
| Equipo de torax pediátrico | 1
| Foester curvas | 2
| Equipos de laparoscopia pediátrica | 1
| Lente de 5 mm | 1
| Cabezal de camara y fibra optica | 1 c/u
PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA | Equipos cirugia menor o pequeña cx | 2
| Separadores Senn Miller | 2
| Ganchos de Piel | 2
| Regla | 2
| Areótomo | 2
UROLOGÍA SIN LASER | Equipo de cirugia Mayor | 2
| Separador Abdoninal Valvas Largas (no cabe en el statim) | 2
| Deavers Ancho y angosto | 4
| Valvas Maleables | 2
| Separadores de Richardson | 2
| Equipo Menor o pequeña cx | 4
| Separadores de Senn Miller | 2
| Equipo de vasectomia | 2
| Equipo receptoscopia | 1
| Lente Urologia 4mm | 1
| Cable fibra optica | 1
| Asas receptoscopia | Pquete por 10
| conductor de sonda | 1
| Tazon para Urologia (no cabe en el statim) | 2
VASCULAR PERIFÉRICA | Equipos cirugia mayor | 2
| Equipos cirugia mediana | 2
| Equipos cirugia menor o pequeña cx | 2
| Equipo vascular mayor | 1
| Equipo vascular menor | 1
| Fleboextractor | 2
| Agujas de Crochet paquete x 2 | 2
| Cisticas o Lahey | 4