## Metodologia Frecuencias
| NOMBRE FRECUENCIAS DE EQUIPOS A CALIBRAR | [5 empty] | CÓDIGO 10-2-FT-026
| TIPO DOCUMENTO FORMATO |  |  | PROCESO APOYO |  |  | VERSIÓN 001
EQUIPOS A CALIBRAR | Exactitud Requerida | Frecuencia de uso | Forma de uso (trato) | Severidad del medio | Resultados de verificación | Suma | Frecuencia
Termohigrometro | [5 empty] | 0 | Anual
Termometro | [5 empty] | 0 | Anual
Tensiometro pediatrico | [5 empty] | 0 | Anual
Tensiometro Adulto | [5 empty] | 0 | Anual
Bascula Adulto | [5 empty] | 0 | Anual
Bascula pediatrica | [5 empty] | 0 | Anual
Gramera | [5 empty] | 0 | Anual
Infusor | [5 empty] | 0 | Anual
Electrocardiografo | [5 empty] | 0 | Anual
Doppler fetal | [5 empty] | 0 | Anual
Monitor de signos vitales | [5 empty] | 0 | Anual
Desfibrilador | [5 empty] | 0 | Anual
Criterios asigancion de frecuencia
Incidencia | Calificación |  | Calificación | Resultado | Frecuencia de Calibracion
Alta | 5 |  | Muy alto | 23 a 25 | Tres veces al año
Media | 3 |  | Alto | 19 a 22 | Semestral
Baja | 1 |  | Normal | 7 a 18 | Anual
|  |  | Bajo | 1 a 6 | 2 años
Note on B5: Precisión requerida
Note on C5: Ciclo de uso genera desgaste que puede afectar los resultados
Note on D5: Mala manipulación puede afectar los resultados de la medición.
Note on E5: Resultados pueden ser afectados por las condiciones ambientales
Note on F5: Historial de verificación del equipo puede afectar la calidad de las mediciones.