## Angiografo
| NOMBRE COMPROBACIÓN RUTINARIA | [27 empty] | CÓDIGO 10-2-FT-013
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [13 empty] | PROCESO APOYO | [13 empty] | VERSIÓN 002
COMPROBACIONES RUTINARIAS |  |  | MES: | [6 empty] | AÑO:
COMPROBACIÓN | ACCIONES | FRECUENCIA | DIA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Equipo Allura Centron | Comprobar si hay indicios de daños por colisión | Antes de comenzar la operación
Todos los accesorios | Disponibilidad e integridad | A diario
Todos los mandos | Asegurese de su correcto funcionamiento | A diario
Frenos y ruedas | Asegurese de su correcto funcionamiento | A diario
Todos los indicadores visuales y luminosos | Asegurese de su correcto funcionamiento | A diario
Cables | Revisar por si estan retorcidos o agrietados | A diario
Limpieza de la mesa | Asegiurar la higiene y conservar el equipo en condiciones optimas y seguras | A diario
Accesorios | Comprobar que los accesorios estaan firmamnete ajustados a la mesa, en particular el apoyapies | A diario
Pantallas antiradiación | Comprobar si hay grietas o ropturas (fluoroscopia) | Semanal
Instrucciones y etiquetas | Comprobar su legibilidad | Semanal
Estativo | Para mantener el equipo en condiciones optimas, compruebe que las pistas no tienen suciedad, grasa ni particulas extrañas | Semanal
Comprobación de la limitación del haz | Si se sospecha que el dispositivo de limitación del haz (opturadores) no funciona correctamente | Según resulte necesario
Interruptor de desempeño paro de emergencia |  | Semanal

## Arco en C
| NOMBRE COMPROBACIÓN RUTINARIA | [27 empty] | CÓDIGO 10-2-FT-013
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [13 empty] | PROCESO APOYO | [13 empty] | VERSIÓN 003
COMPROBACIONES RUTINARIAS |  |  | MES: | [6 empty] | AÑO:
COMPROBACIÓN | ACCIONES | FRECUENCIA | DIA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Arco en c | Comprobar si hay indicios de daños por colisión | Antes de comenzar la operación
Todos los accesorios | Disponibilidad e integridad | A diario
Todos los mandos | Asegurese de su correcto funcionamiento | A diario
Frenos y ruedas | Asegurese de su correcto funcionamiento | A diario
Comprobacion de movimiento |  | A diario
Comprobacion de frenos y ruedas |  | A diario
Todos los indicadores visuales y acusticos | Asegurese de su correcto funcionamiento | A diario
Cables | Revisar por si estan retorcidos o agrietados | A diario
Limpieza de la mesa | Asegiurar la higiene y conservar el equipo en condiciones optimas y seguras | A diario
Accesorios | Comprobar que los accesorios estaan firmamnete ajustados a la mesa, en particular el apoyapies | A diario
Pantallas antiradiación | Comprobar si hay grietas o ropturas (fluoroscopia) | Semanal
Instrucciones y etiquetas | Comprobar su legibilidad | Semanal
Comprobación de la limitación del haz | Si se sospecha que el dispositivo de limitación del haz (opturadores) no funciona correctamente | Según resulte necesario
Interruptor de desempeño paro de emergencia | Verificar el correcto funcionamiento del botón que tiene el equipo para realizar la parada de emergencia | Semanal