## Pinzas de Gastro
|  |  | NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
|  |  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
|  | CLASIFICACION DEL RIESGO |  | II a
|  | NUMERO DE REUSO |  | 200 VECES
|  | SERIAL DEL DISPOSITIVO |  | Pinza de Biopsia Gastro CX
|  | MATERIALES DEL DISPOSITIVO |  | Silicona
PARTES
DEFINICIÓN: |  | Dispositivo Medico utilizado en el acto quirúrgico para proporcionar la toma de muestras en los procedimientos de endoscopia en el area de Gastro-enterologia
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO |  | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN |  | NO APLICA
ESTERILIZACIÓN |  | verifique el correcto empaque, rotular con la información de la Auxiliar de Central, Fecha de esterilización y de vencimiento de acuerdo al empaque elegido, numero de reuso, Clasificación del Riesgo, colocar la cinta indicadora. Esterilizar con Vapor de agua a 134º C, por un tiempo de exposición de 5 minutos y proceder con el almacenamiento del dispositivo.
PRECAUCIONES |  | Revisión de la correcta apertura y cierre de las pinzas antes de realizar el empaque de la pinza
DISPOSICIÓN FINAL |  | Sacar de circulación después del uso # 200 o antes si se presenta desgaste o avería ,El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, . depositar en caneca roja de recolección de residuos peligrosos
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
La pinza despues de lavada debe permitir su correcto funcionamiento en la apertura y cierre, no debe presentar daños en de ninguna parte de la pinza
PUNTOS A VERIFICAR |  |  |  | SI |  | NO
Pinza totalmente limpia
mango de la pinza en buen estado
apertura de la pinza correcta
Pinza de endoscopia en perfectas condiciones
DESCRIPCION DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN | [6 empty] | NOMBRE DE AUX
1 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
2 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 3 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
3 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 4 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
4 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 5 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
5 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 6 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
6 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 7 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
7 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 8 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
8 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 9 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
9 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 10 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
10 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 11 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
11 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 12 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
12 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 13 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
13 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 14 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
14 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 15 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
15 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 16 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
16 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 17 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
17 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 18 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
18 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 19 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
19 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 20 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
20 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 21 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
21 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 22 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
22 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 23 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
23 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 24 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
24 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 25 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
25 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 26 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
26 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 27 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
27 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 28 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
28 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 29 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
29 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 30 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
30 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 31 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
31 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 32 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
32 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 33 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
33 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 34 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
34 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 35 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
35 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 36 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
36 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 37 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
37 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 38 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
38 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 39 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
39 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 40 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
40 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 41 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
41 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 42 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
42 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 43 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
43 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 44 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
44 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 45 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
45 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 46 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
46 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 47 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
47 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 48 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
48 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 49 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
49 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 50 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
50 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 51 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
51 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 52 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
52 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 53 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
53 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 54 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
54 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 55 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
55 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 56 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
56 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 57 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
57 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 58 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
58 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 59 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
59 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 60 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
60 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 61 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
61 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 62 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
62 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 63 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
63 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 64 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
64 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 65 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
65 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 66 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
66 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 67 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
67 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 68 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
68 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 69 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
69 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 70 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
70 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 71 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
71 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 72 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
72 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 73 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
73 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 74 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
74 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 75 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
75 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 76 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
76 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 77 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
77 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 78 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
78 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 79 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
79 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 80 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
80 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 81 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
81 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 82 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
82 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 83 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
83 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 84 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
84 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 85 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
85 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 86 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
86 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 87 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
87 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 88 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
88 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 89 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
89 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 90 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
90 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 91 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
91 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 92 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
92 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 93 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
93 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 94 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
94 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 95 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
95 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 96 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
96 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 97 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
97 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 98 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
98 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 99 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
99 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 100 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
100 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 101 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
101 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 102 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
102 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 103 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
103 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 104 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
104 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 105 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
105 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 106 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
106 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 107 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
107 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 108 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
108 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 109 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
109 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 110 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
110 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 111 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
111 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 12 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
112 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 113 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
113 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 114 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
114 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 115 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
115 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 116 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
116 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 117 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
117 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 118 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
118 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 119 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
119 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 120 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
120 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 121 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
121 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 122 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
122 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 123 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
123 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 124 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
124 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 125 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
125 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 126 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
126 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 127 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
127 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 128 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
128 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 129 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
129 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 130 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
130 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 131 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
131 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 132 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
132 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 133 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
133 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 134 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
134 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 135 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
135 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 136 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
136 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 137 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
137 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 138 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
138 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 139 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
139 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 140 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
140 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 141 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
141 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 142 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
142 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 143 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
143 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 144 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
144 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 145 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
145 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 146 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
146 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 147 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
147 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 148 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
148 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 149 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
149 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 150 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
150 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 51 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
151 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 152 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
152 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 153 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
153 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 154 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
154 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 155 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
155 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 156 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
156 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 157 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
157 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 158 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
158 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 159 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
159 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 160 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
160 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 161 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
161 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 162 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
162 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 163 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
163 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 164 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
164 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 165 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
165 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 166 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
166 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 167 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
167 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 168 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
168 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 169 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
169 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 170 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
170 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 171 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
171 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 172 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
172 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 173 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
173 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 174 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
174 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 175 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
175 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 176 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
176 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 177 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
177 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 178 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
178 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 179 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
179 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 180 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
180 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 181 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
181 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 182 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
182 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 183 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
183 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 184 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
184 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 185 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
185 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 186 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
186 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 187 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
187 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 188 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
188 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 189 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
189 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 190 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
190 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 191 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
191 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 192 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
192 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 193 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
193 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 194 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
194 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 195 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
195 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 196 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
196 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 197 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
197 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 198 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
198 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 199 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
199 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 200 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
200 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza de endoscopia gastro, se realiza lavado con detergente enzimático en la lavadora ultrasónica por 30 minutos,se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, para disminuir su carga biologica y de desecha en contenedor rojo de riesgo biológico

## VALVULA TÉCME
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
VALVULA TECME
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | 1 año de vida util o 50 ciclos de esterilización, lo que se cumpla primero
MATERIALES
Diafragma de Silicona valvula de Polisulfona
PARTES
Diafragma y valvula
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso se procede a extraer el filtro, para luego depositarlo en un container donde se transportara hasta la central de esterilizacion, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
El dispositivo medico solo debe limpiarse con un paño suave en su parte externa con solucion desinfectante, para luego proceder a esterilizar. A vapor
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a una temperatura de 121° C a un tiempo de 20 minutos.No es esterilizable a oxido de etileno, ni formaldehido
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## FILTRO INSPIRATORIO - EXPIRATOR
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
FILTRO INSPIRATORIO – EXPIRATORIO PURITAN BENNET
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | Cambiar si se presentan grietas, ruidos o el armazon esta roto.
MATERIALES
Filtros HEPA
PARTES
1 FILTRO
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso se procede a extraer el filtro, para luego depositarlo en un container donde se transportara hasta la central de esterilizacion, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
El dispositivo medico solo debe limpiarse con un paño suave en su parte externa con solucion desinfectante, para luego proceder a esterilizar. A vapor
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a una temperatura de 121° C a un tiempo de 20 minutos.No es esterilizable a oxido de etileno, ni formaldehido
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## Humedificador
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
HUMEDIFICADOR fisher & paykel mr410
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | Cambiar si se presentan grietas, ruidos o el armazon esta roto.
MATERIALES
Polisulfona
PARTES
Rerervorio
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso se procede a extraer el humedificador, para luego depositarlo en un container donde se transportara hasta la central de esterilizacion, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
El dispositivo medico solo debe limpiarse con un paño suave en su parte externa con solucion desinfectante, para luego proceder a esterilizar. A vapor
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a una temperatura de 121° C a un tiempo de 20 minutos.
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## FILTRO DE BACTERIAS DE FLUJO PR
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
FILTRO DE BACTERIAS DE FLUJO PRINCIPAL
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | Cambiar si se presentan grietas, ruidos o el armazon esta roto.
MATERIALES
Filtro:Polisulfona y campana de PVC
PARTES
Filtro y campana
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso en el ventilador se procede a extraer el filtro, para luego depositarlo en un container donde se transportara hasta la central de esterilizacion, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
El dispositivo medico solo debe limpiarse con un paño suave en su parte externa con solucion desinfectante, para luego proceder a esterilizar.
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a una temperatura de 134° C a un tiempo de 20 minutos.
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## Mascara laringea
|  | NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
|  | FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: MASCARA LARINGEA |  |  |  | Anexo 1.
|  | CLASIFICACION DEL RIESGO |  | II a
|  | NUMERO DE REUSO |  | 40 VECES
|  | SERIAL DEL DISPOSITIVO |  | Mascara laríngea N°
|  | MATERIALES DEL DISPOSITIVO |  | Silicona
|  | PARTES |  | 1-Conector, 2-Tubo de vía aérea,3-Manguito, 4-Globo piloto,5- Válvula de Inflado,6-Linea de inflación.
DEFINICIÓN: |  | Dispositivo Medico utilizado en el acto quirúrgico para proporcionar una vía aérea al paciente cuando el procedimiento es corto y para proporcionar anestésicos o ventilación durante la reanimación cardiopulmonar.
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO |  | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN |  | NO APLICA
ESTERILIZACIÓN |  | Desinfle todo el aire de la máscara antes de empacar, Empaque la Mascara laríngea y verifique el correcto empaque, rotular con la información de la Auxiliar de Central, Fecha de esterilización y de vencimiento de acuerdo al empaque elegido, numero de reuso, Clasificación del Riesgo, colocar la cinta indicadora. Esterilizar con Vapor de agua a 134º C, por un tiempo de exposición de 5 minutos y proceder con el almacenamiento del dispositivo.
PRECAUCIONES |  | Revisión de la válvula de inflado, integridad del Manguito, Control estricto del numero de reuso en el formato electrónico
DISPOSICIÓN FINAL |  | Sacar de circulación después del uso # 40 o antes si se presenta desgaste o avería ,El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS. depositar en caneca roja de recolección de residuos peligrosos
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
La mascara laríngea despues de lavada debe permitir el ingreso de aire a través del balón y debe permanecer inflada, no debe presentar fugas de ninguna clase el lumen interno y la parte exterior del tubo reforzado de ventilación se debe encontrar en perfecto estado.
PUNTOS A VERIFICAR |  |  |  | SI | NO
Máscara laríngea Totalmente limpia
Válvula de Inflado
Manguito sin fugas
Mascara Laríngea en perfectas condiciones
DESCRIPCION DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN | [5 empty] | NOMBRE DE AUX
1 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara laríngea , se realiza lavado con detergente enzimático, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
2 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
3 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
4 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
5 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
6 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
7 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
8 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
9 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
10 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
11 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
12 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
13 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
14 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
15 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
16 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
17 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
18 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
19 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
20 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
21 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
22 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
23 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
24 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
25 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
26 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
27 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
28 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
29 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
30 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
31 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
32 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
33 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
34 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
35 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
36 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
37 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
38 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
39 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
40 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:

## Mascara CIPAP
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
MASCARA CIPAP
|  | CLASIFICACION DEL RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | 5
MATERIALES
SILICONA
PARTES
1-Soporte almohadilla frontal, 2-Tornillo de ajuste,3- Aro plegable facial, 4- Mascara, 5- Pinzas magneticas 6-Codo de 360 grados con valvula antiasfixiante, 7- Arnes.
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras usar la mascara, se procede a retirar el arnes de sostenimiento de la mascara, empacar en container con detergente enzimatico. Posteriormente sera llevado a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO"
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
Tras usar la mascara, se procede a retirar el arnes de sostenimiento de la mascara, dicho arnes no debe ser esterilizado o desinfectado con productos quimicos, por ende debe ser lavado con agua y jabon puro, para luego dejar secar al aire libre. La mascara no se desarma, asi que se realiza un lavado minucioso de la mimas, utilizando abundadnte agua, para luego proceder a sumergirlas en container con Detergente Enzimatico para remover materia organica y secresiones, hacer uso de cepillo y jeringas en caso de ser necesario.
DESINFECCION:
Peroxido de hidrogeno (Perasafe)
ESTERILIZACION:
No aplica
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.
1
2
3
4
5
6
7

## Aspirador de secreciones
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
| FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: ASPIRADOR DE SECRECIONES |  |  | Anexo 1.
| CLASIFICACION DEL RIESGO | II a
| NUMERO DE REUSO | Según desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO | smaf SXT 5A
MATERIALES DEL DISPOSITIVO
| PARTES | Botella de almacenamiento y tapa de la botella
DEFINICIÓN: | Aspirador de secresiones compuesto por botella y tapa
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | Sumergido en solución desinfectante Perasef
ESTERILIZACIÓN | Esterilización a 121° por 20 mimutos
PRECAUCIONES | No esterilizar la tapa a vapor
DISPOSICIÓN FINAL | Despues de cumplir su vida util se desecha en recipiente de riesgo biologico (rojo)
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
En excelentes condiciones de limpieza y desinfección y estado físico.
PUNTOS A VERIFICAR |  | SI | NO
La tapa debe sellar
No filtración

## Valvula espiratoria reutilizabl
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
| FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: VALVULA ESPIRATORIA |  |  | Anexo 1.
| CLASIFICACION DEL RIESGO | II a
| NUMERO DE REUSO | Según desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO | 8413660 _ 8417050
| MATERIALES DEL DISPOSITIVO | Poliamida
| PARTES | Diafragma, anillo, valvula de expiración
DEFINICIÓN: | Válvula de expiración reusable para el empleo de los ventiladores de terapia intensiva Drager.
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | Sumergido en solución de cidex opa
ESTERILIZACIÓN | Esterilización a vapor 134°C durante 15 minutos
PRECAUCIONES | Observar si hay signos de daños grietas o deterioro evidente de las partes que conforman la valvula. Desenroscar el tapón de cierre con la mano y extraerlo junto con la membrana.
DISPOSICIÓN FINAL | Despues de cumplir su vida util se desecha en recipiente de riesgo biologico (rojo)
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
En excelentes condiciones de limpieza y desinfección y estado físico. (no este quebradiza o se evidencie fallo durante el chequeo del ventilador)
PUNTOS A VERIFICAR |  | SI | NO

## Sensor Spirolog
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
| FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: SENSOR SPIROLOG |  |  | Anexo 1.
| CLASIFICACION DEL RIESGO | II a
| NUMERO DE REUSO | Según desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO | No aplia
| MATERIALES DEL DISPOSITIVO | Policarbonato
| PARTES | Una cubeta, cable de medición, pínes de sujeción para cables de medición y conector enchufable.
DEFINICIÓN: | Sensor de flujo para medir el flujo vulometrico de gas en maquinas de anestesia y ventiladores Drager
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | Sumergido en solución de cidex opa
ESTERILIZACIÓN | No aplica
PRECAUCIONES | Verificar el buen estado del dispositivo
DISPOSICIÓN FINAL | Despues de cumplir su vida util se desecha en recipiente de riesgo biologico (rojo)
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
Asegurar limpieza y desinfección libre de particulas, comprobar que no hayan daños visibles ni suciedades.
PUNTOS A VERIFICAR |  | SI | NO

## RESUCITADOR MANUAL ADULTO Y PED
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
AMBU
|  | CLASIFICACION DEL RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | 40
MATERIALES
SILICONA
PARTES
1-Mascara, 2-Conector espiratorio (membrana de conector+alojamiento de membrana),3-bolsa autoinflable, 4-Valvula de conexión a bolsa con membranas(3), 5-Bolsa de reservorio, 6-Manguera lisa.
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras usar el AMBU, se procede a desarmar el dispositivo en cada una de sus partes para luego proceder a sumergirlas en container con Detergente Enzimatico para remover materia organica y secresiones. Posteriormente sera llevado a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO"
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
Despues de estar sumergido en jabon enzimatico por un periodo de 10 minutos se procede a enjuagar las partes del AMBU con agua para despues hacer limpieza mecanica con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves, se procede luego a secar con aire comprimido, para posterior armado. Comprobar la limpieza mediante visualizacion detallada del dispositivo tras el secado con aire comprimido.
DESINFECCION:
NO APLICAN
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave) u Oxido de Etileno.
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.
1
2
3
4
5
6

## FORMATO AMBU HOSP.
| NOMBRE | [32 empty] | CÓDIGO
| REGISTRO DE REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | [32 empty] | 06-FT-039
VERSION 1
| TIPO DOCUMENTO: FORMATO | [8 empty] | AREA RESPONSABLE
CENTRAL DE ESTERILIZACION
DM | AMBU ADULTO Y PEDIATRICO | [16 empty] | AREA | [5 empty] | HOSPITALIZACION
NUMERO DE USOS
CODIGO POR AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
HOSP-1
HOSP-2
HOSP-3
¦

## FORMATO AMBU UCI
| NOMBRE | [32 empty] | CÓDIGO
| REGISTRO DE REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | [32 empty] | 06-FT-39
VERSION 1
| TIPO DOCUMENTO: FORMATO | [8 empty] | AREA RESPONSABLE | [23 empty] | FECHA VIGENCIA
[10 empty] | CENTRAL DE ESTERILIZACION | [23 empty] | 2012-06-26
DM | AMBU ADULTO Y PEDIATRICO | [16 empty] | AREA | [5 empty] | UCI
NUMERO DE USOS
CODIGO POR AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
UCI-1
UCI-2
UCI-3
UCI-4
UCI-5
UCI-6
UCI-PED-7

## FORMATO VALVULA EXPIRATORIA TÉC
| NOMBRE | [32 empty] | CÓDIGO
| REGISTRO DE REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | [32 empty] | 06-FT-39
VERSION 1
| TIPO DOCUMENTO: FORMATO | [8 empty] | AREA RESPONSABLE | [23 empty] | FECHA VIGENCIA
[10 empty] | CENTRAL DE ESTERILIZACION | [23 empty] | 2012-06-26
DISPOSITIMEDICO | MASCARA LARINGEA ADULTO Y PEDIATRICA | [16 empty] | AREA | [5 empty] | CIRUGIA
NUMERO DE USOS
CODIGO POR AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
CXM-2a
CXM-2b
CXM-2 1/2
CXM-3
CXM-4a
CXM-4b
CXM-5a
CXM-5b

## FORMATO AMBU CIRUGIA
| NOMBRE | [32 empty] | CÓDIGO
| REGISTRO DE REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | [32 empty] | 06-FT-39
VERSION 1
| TIPO DOCUMENTO: FORMATO | [8 empty] | AREA RESPONSABLE | [23 empty] | FECHA VIGENCIA
[10 empty] | CENTRAL DE ESTERILIZACION | [23 empty] | 2012-06-26
DISPOSI MEDICO | AMBU ADULTO Y PEDIATRICO | [16 empty] | AREA | [5 empty] | CIRUGIA
NUMERO DE USOS
CODIGO POR AREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
CXA-2
CXA-PED-1

## FORMATO DE FILTROS
NOMBRE | [7 empty] | CÓDIGO
REGISTRO DE REUSO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | [7 empty] | 06-FT-39
VERSION 1
TIPO DOCUMENTO: FORMATO |  | AREA RESPONSABLE
FILTRO 1 |  |  | FILTRO 2 |  | FILTRO 3 |  | FILTRO 4
1 | 51 |  | 1 | 51 | 1 | 51 | 1 |  | 51
2 | 52 |  | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 |  | 52
3 | 53 |  | 3 | 53 | 3 | 53 | 3 |  | 53
4 | 54 |  | 4 | 54 | 4 | 54 | 4 |  | 54
5 | 55 |  | 5 | 55 | 5 | 55 | 5 |  | 55
6 | 56 |  | 6 | 56 | 6 | 56 | 6 |  | 56
7 | 57 |  | 7 | 57 | 7 | 57 | 7 |  | 57
8 | 58 |  | 8 | 58 | 8 | 58 | 8 |  | 58
9 | 59 |  | 9 | 59 | 9 | 59 | 9 |  | 59
10 | 60 |  | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 |  | 60
11 | 61 |  | 11 | 61 | 11 | 61 | 11 |  | 61
12 | 62 |  | 12 | 62 | 12 | 62 | 12 |  | 62
13 | 63 |  | 13 | 63 | 13 | 63 | 13 |  | 63
14 | 64 |  | 14 | 64 | 14 | 64 | 14 |  | 64
15 | 65 |  | 15 | 65 | 15 | 65 | 15 |  | 65
16 | 66 |  | 16 | 66 | 16 | 66 | 16 |  | 66
17 | 67 |  | 17 | 67 | 17 | 67 | 17 |  | 67
18 | 68 |  | 18 | 68 | 18 | 68 | 18 |  | 68
19 | 69 |  | 19 | 69 | 19 | 69 | 19 |  | 69
20 | 70 |  | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 |  | 70
21 | 71 |  | 21 | 71 | 21 | 71 | 21 |  | 71
22 | 72 |  | 22 | 72 | 22 | 72 | 22 |  | 72
23 | 73 |  | 23 | 73 | 23 | 73 | 23 |  | 73
24 | 74 |  | 24 | 74 | 24 | 74 | 24 |  | 74
25 | 75 |  | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 |  | 75
26 | 76 |  | 26 | 76 | 26 | 76 | 26 |  | 76
27 | 77 |  | 27 | 77 | 27 | 77 | 27 |  | 77
28 | 78 |  | 28 | 78 | 28 | 78 | 28 |  | 78
29 | 79 |  | 29 | 79 | 29 | 79 | 29 |  | 79
30 | 80 |  | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 |  | 80
31 | 81 |  | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 |  | 81
32 | 82 |  | 32 | 82 | 32 | 82 | 32 |  | 82
33 | 83 |  | 33 | 83 | 33 | 83 | 33 |  | 83
34 | 84 |  | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 |  | 84
35 | 85 |  | 35 | 85 | 35 | 85 | 35 |  | 85
36 | 86 |  | 36 | 86 | 36 | 86 | 36 |  | 86
37 | 87 |  | 37 | 87 | 37 | 87 | 37 |  | 87
38 | 88 |  | 38 | 88 | 38 | 88 | 38 |  | 88
39 | 89 |  | 39 | 89 | 39 | 89 | 39 |  | 89
40 | 90 |  | 40 | 90 | 40 | 90 | 40 |  | 90
41 | 91 |  | 41 | 91 | 41 | 91 | 41 |  | 91
42 | 92 |  | 42 | 92 | 42 | 92 | 42 |  | 92
43 | 93 |  | 43 | 93 | 43 | 93 | 43 |  | 93
44 | 94 |  | 44 | 94 | 44 | 94 | 44 |  | 94
45 | 95 |  | 45 | 95 | 45 | 95 | 45 |  | 95
46 | 96 |  | 46 | 96 | 46 | 96 | 46 |  | 96
47 | 97 |  | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 |  | 97
48 | 98 |  | 48 | 98 | 48 | 98 | 48 |  | 98
49 | 99 |  | 49 | 99 | 49 | 99 | 49 |  | 99
50 | 100 |  | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |  | 100