## Mascaras laringeas
|  |  | NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
|  |  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
|  | CLASIFICACION DEL RIESGO |  | II a
|  | NUMERO DE REUSO |  | 40 VECES
|  | SERIAL DEL DISPOSITIVO |  | Mascara laringea
|  | MATERIALES DEL DISPOSITIVO |  | Silicona
|  | PARTES |  | 1-Conector, 2-Tubo de vía aérea,3-Manguito, 4-Globo piloto,5- Válvula de Inflado,6-Linea de inflación.
DEFINICIÓN: |  | Dispositivo Medico utilizado en el acto quirúrgico para proporcionar una vía aérea al paciente cuando el procedimiento es corto y para proporcionar anestésicos o ventilación durante la reanimación cardiopulmonar.
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO |  | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN |  | NO APLICA
ESTERILIZACIÓN |  | Desinfle todo el aire de la máscara antes de empacar, Empaque la Mascara laríngea y verifique el correcto empaque, rotular con la información de la Auxiliar de Central, Fecha de esterilización y de vencimiento de acuerdo al empaque elegido, numero de reuso, Clasificación del Riesgo, colocar la cinta indicadora. Esterilizar con Vapor de agua a 121º C, por un tiempo de exposición de 5 minutos y proceder con el almacenamiento del dispositivo
PRECAUCIONES |  | evisión de la válvula de inflado, integridad del Manguito, Control estricto del numero de reuso en el formato electrónico
DISPOSICIÓN FINAL |  | Sacar de circulación después del uso # 40 o antes si se presenta desgaste o avería , depositar en caneca roja de recolección de residuos peligrosos
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
La mascara laríngea despues de lavada debe permitir el ingreso de aire a través del balón y debe permanecer inflada, no debe presentar fugas de ninguna clase el lumen interno y la parte exterior del tubo reforzado de ventilación se debe encontrar en perfecto estado.
PUNTOS A VERIFICAR |  |  |  | SI |  | NO
Máscara laríngea Totalmente limpia
Válvula de Inflado
Manguito sin fugas
Mascara Laríngea en perfectas condiciones
DESCRIPCION DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN | [6 empty] | NOMBRE DE AUX
1 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
2 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
3 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
4 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
5 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
6 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
7 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
8 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
9 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
10 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
11 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
12 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
13 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
14 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
15 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
16 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
17 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
18 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
19 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
20 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
21 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
22 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
23 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
24 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
25 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
26 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
27 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
28 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
29 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
30 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
31 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
32 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
33 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
34 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
35 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
36 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
37 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
38 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
39 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
40 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe mascara se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C

## VALVULA TÉCME
|  | NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
VALVULA TECME
|  |  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  |  | Nº REUSOS | 1 año de vida util o 50 ciclos de esterilización, lo que se cumpla primero
MATERIALES
Diafragma de Silicona valvula de Polisulfona
PARTES
Diafragma y valvula
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso se procede a extraer el filtro, para luego depositarlo en un container donde se transportara hasta la central de esterilizacion, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
El dispositivo medico solo debe limpiarse con un paño suave en su parte externa con solucion desinfectante, para luego proceder a esterilizar. A vapor
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a una temperatura de 121° C a un tiempo de 20 minutos.No es esterilizable a oxido de etileno, ni formaldehido
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUCIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.
1 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe valvula se realiza lavado con detergente enzimático se lava el jabon enzimático con agua, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 134°C
2 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
3 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
4 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
5 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
6 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
7 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
8 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
9 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
10 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
11 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
12 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
13 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
14 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
15 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
16 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
17 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
18 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
19 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
20 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
21 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
22 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
23 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
24 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
25 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
26 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
27 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
28 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
29 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
30 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
31 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
32 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
33 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
34 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
35 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
36 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
37 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
38 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
39 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
40 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
41 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
42 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
43 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
44 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
45 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
46 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
47 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
48 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
49 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
50 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:

## Tubo conexion silicona
|  | NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
| CLASIFICACION DEL RIESGO |  | II a
| NUMERO DE REUSO |  | Hasta el desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO |  | Tubo conexión silicona
| MATERIALES DEL DISPOSITIVO |  | Silicona
PARTES
DEFINICIÓN: | Dispositivo Medico utilizado en el acto quirúrgico para conducir aire a cavidad.
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | NO APLICA
ESTERILIZACIÓN | Verifique el correcto empaque, rotular con la información de la Auxiliar de Central, Fecha de esterilización y de vencimiento de acuerdo al empaque elegido, numero de reuso, Clasificación del Riesgo, colocar la cinta indicadora. Esterilizar con Vapor de agua a 134° C , por un tiempo de exposición de 12 minutos y proceder con el almacenamiento del dispositivo.
PRECAUCIONES | No utilizar otro metodo de esterilización
DISPOSICIÓN FINAL | Sacar de circulación si se presenta desgaste o avería Depositar en caneca roja de recolección de residuos peligrosos
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
Verificar que el tubo conduzca adecuadamente el aire hasta la cavidad corporal
PUNTOS A VERIFICAR |  |  | SI |  | NO
Integridad del tubo

## Calefactor de gas
|  | NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
| CLASIFICACION DEL RIESGO |  | II a
| NUMERO DE REUSO |  | Hasta el desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO |  | Calefactor de gas
| MATERIALES DEL DISPOSITIVO |  | Metálico
PARTES
DEFINICIÓN: | Dispositivo Medico utilizado en el acto quirúrgico para conducir aire caliente a cavidad.
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso,lmpiarlo con paño impregnado con jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | NO APLICA
ESTERILIZACIÓN | Verifique el correcto empaque, rotular con la información de la Auxiliar de Central, Fecha de esterilización y de vencimiento de acuerdo al empaque elegido, numero de reuso, Clasificación del Riesgo, colocar la cinta indicadora. Esterilizar con Vapor de agua a 134° C , por un tiempo de exposición de 12 minutos y proceder con el almacenamiento del dispositivo.
PRECAUCIONES | No utilizar otro metodo de esterilización, no sumergir
DISPOSICIÓN FINAL | Sacar de circulación si se presenta desgaste o avería Depositar en caneca roja de recolección de residuos peligrosos
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
Verificar que el calefactor conduzca adecuadamente el aire caliente hasta la cavidad corporal
PUNTOS A VERIFICAR |  |  | SI |  | NO
Integridad del tubo

## Boquilla gasto
|  | NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
| CLASIFICACION DEL RIESGO |  | II a
| NUMERO DE REUSO |  | Hasta el desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO |  | Boquilla de gastro
| MATERIALES DEL DISPOSITIVO |  | Polímeros
| PARTES |  | NA
DEFINICIÓN: | Dispositivo Medico bloqueo de mordidas reutilizable
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | NO APLICA
ESTERILIZACIÓN | Verifique el correcto empaque, rotular con la información de la Auxiliar de Central, Fecha de esterilización y de vencimiento de acuerdo al empaque elegido, numero de reuso, Clasificación del Riesgo, colocar la cinta indicadora. Esterilizar con Vapor de agua a 134º C, por un tiempo de exposición de 5 minutos y proceder con el almacenamiento del dispositivo.
PRECAUCIONES | No utilizar otro metodo de desinfeccion, no sumergir
DISPOSICIÓN FINAL | Sacar de circulación si se presenta desgaste o avería Depositar en caneca roja de recolección de residuos peligrosos
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
Verificar integridad
PUNTOS A VERIFICAR |  |  | SI |  | NO
Integridad del tubo

## Pistola allience
|  | NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
| CLASIFICACION DEL RIESGO |  | II a
| NUMERO DE REUSO |  | Hasta el desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO |  | Pistola allience
| MATERIALES DEL DISPOSITIVO |  | No descrito en ficha
PARTES
DEFINICIÓN: | Dispositivo Medico utilizado en el acto quirúrgico para procedimiento en gastro enterologuia insuflar balón
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, limpiarlo con paño impregnado con jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | NO APLICA
ESTERILIZACIÓN | Verifique el correcto empaque, rotular con la información de la Auxiliar de Central, Fecha de esterilización y de vencimiento de acuerdo al empaque elegido, numero de reuso, Clasificación del Riesgo, colocar la cinta indicadora. Desinfectar con alto nivel sin sumergir, y proceder con el almacenamiento del dispositivo.
PRECAUCIONES | No utilizar otro metodo de desinfeccion, no sumergir
DISPOSICIÓN FINAL | Sacar de circulación si se presenta desgaste o avería Depositar en caneca roja de recolección de residuos peligrosos
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
Verificar que insufle adecuadamente y cumpla con la funcion para la que fue diseñada
PUNTOS A VERIFICAR |  |  | SI |  | NO
Integridad del tubo

## Fibras laser
|  | NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
|  | FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: |  |  |  | Anexo 1.
|  | CLASIFICACION DEL RIESGO |  | II a
|  | NUMERO DE REUSO |  | 15 VECES
|  | SERIAL DEL DISPOSITIVO |  | Fibra laser lisa
|  | MATERIALES DEL DISPOSITIVO |  | Revestimiento silicona/ETFE/HC/NYLON
|  | PARTES |  | Conector y fibra
DEFINICIÓN: |  | Dispositivo Medico utilizado en el acto quirúrgico para realizar pricedimiento endoscopicos de urología que requiera fibras laser
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO |  | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN |  | NO APLICA
ESTERILIZACIÓN |  | Tras su uso, limpiarlo con paño impregnado con jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones, luego limpiar el conector verificando que siempre este con la tapa puesta y que su interior no este mojado y se observe como espejo, empaque la fibra en su plantilla y verifique el correcto empaque rotulando el numero de usus y la clasificacion de riesgo. Esterilzar con formaldehido 60 °C y proceder con el almacenamiento.
PRECAUCIONES |  | Verificar humedad y espejo del conector antes del empaque Verificar longitud de la fibra que no este fracturada
DISPOSICIÓN FINAL |  | Sacar de circulación después del uso # 15 o antes si se presenta desgaste o avería , No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS. depositar en caneca roja de recolección de residuos peligrosos
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
Que el espejo no este mojado Fibra integra
PUNTOS A VERIFICAR |  |  |  | SI | NO
Verificar humedad y espejo del conector antes del empaque
Verificar longitud de la fibra que no este fracturada
DESCRIPCION DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN | [5 empty] | NOMBRE DE AUX
1 | FECHA: |  | Se recibe fibra laser, se realiza lavado con detergente enzimatico se seca con aire comprimido se empaca y se rotula con 2 uso, se lleva a esterilización en formaldheido
2 | FECHA:
3 | FECHA:
4 | FECHA:
5 | FECHA:
6 | FECHA:
7 | FECHA:
8 | FECHA:
9 | FECHA:
10 | FECHA:
11 | FECHA:
12 | FECHA:
13 | FECHA:
14 | FECHA:
15 | FECHA:

## Valvula espiratoria savina
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
| FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: VALVULA ESPIRATORIA |  |  | Anexo 1.
| CLASIFICACION DEL RIESGO | II a
| NUMERO DE REUSO | Según desgaste o 2 años de uso
| SERIAL DEL DISPOSITIVO | 8413660 _ 8417050
| MATERIALES DEL DISPOSITIVO | Poliamida
| PARTES | Diafragma, anillo, valvula de expiración
DEFINICIÓN: | Válvula de expiración reusable para el empleo de los ventiladores de terapia intensiva Drager.
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | Sumergido en solución de cidex opa
ESTERILIZACIÓN | Esterilización a vapor 134°C durante 15 minutos
PRECAUCIONES | Observar si hay signos de daños grietas o deterioro evidente de las partes que conforman la valvula. Desenroscar el tapón de cierre con la mano y extraerlo junto con la membrana.
DISPOSICIÓN FINAL | Despues de cumplir su vida util se desecha en recipiente de riesgo biologico (rojo)
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
En excelentes condiciones de limpieza y desinfección y estado físico. (no este quebradiza o se evidencie fallo durante el chequeo del ventilador)
PUNTOS A VERIFICAR |  | SI | NO

## Pinzas cazoletas
|  | NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
|  | FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: |  |  |  | Anexo 1.
|  | CLASIFICACION DEL RIESGO |  | II a
|  | NUMERO DE REUSO |  | 200 VECES
|  | SERIAL DEL DISPOSITIVO |  | Pinza de Biopsia de cazoleta redondeadas reutilizables
|  | MATERIALES DEL DISPOSITIVO |  | Polímeros y acero.
|  | PARTES |  | Pinza
DEFINICIÓN: |  | Dispositivo Medico utilizado en el acto quirúrgico para proporcionar una vía aérea al paciente cuando el procedimiento es corto y para proporcionar anestésicos o ventilación durante la reanimación cardiopulmonar.
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO |  | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN |  | NO APLICA
ESTERILIZACIÓN |  | Lavar la pinza con jabon enzimático, Empaque la pinza y verifique el correcto empaque, rotular con la información de la Auxiliar de Central, Fecha de esterilización y de vencimiento de acuerdo al empaque elegido, numero de reuso, Clasificación del Riesgo, colocar la cinta indicadora. Esterilizar con Vapor de agua a 121º C, por un tiempo de exposición de 12 minutos y proceder con el almacenamiento del dispositivo.
PRECAUCIONES |  | Revisión de la válvula de inflado, integridad del Manguito, Control estricto del numero de reuso en el formato electrónico
DISPOSICIÓN FINAL |  | Sacar de circulación después del uso # 200 o antes si se presenta desgaste o avería ,El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS. depositar en caneca roja de recolección de residuos peligrosos
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
Verificar paertura y cierre de la pinza.
PUNTOS A VERIFICAR |  |  |  | SI | NO
Verificar paertura y cierre de la pinza.
DESCRIPCION DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN | [5 empty] | NOMBRE DE AUX
1 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente: | Se Recibe pinza , se realiza lavado con detergente enzimático, se seca con aire comprimido, se empaca y se rotula 2 uso , se lleva esterilización en autoclave a 121°C
2 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
3 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
4 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
5 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
6 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
7 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
8 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
9 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
10 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
11 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
12 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
13 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
14 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
15 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
16 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
17 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
18 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
19 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
20 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
21 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
22 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
23 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
24 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
25 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
26 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
27 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
28 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
29 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
30 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
31 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
32 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
33 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
34 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
35 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
36 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
37 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
38 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
39 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
40 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
41 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
42 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
43 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
44 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
45 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
46 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
47 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
48 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
49 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
50 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
51 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
52 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
53 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
54 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
55 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
56 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
57 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
58 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
59 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
60 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
61 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
62 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
63 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
64 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
65 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
66 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
67 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
68 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
69 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
70 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
71 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
72 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
73 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
74 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
75 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
76 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
77 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
78 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
79 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
80 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
81 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
82 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
83 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
84 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
85 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
86 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
87 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
88 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
89 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
90 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
91 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
92 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
93 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
94 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
95 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
96 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
97 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
98 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
99 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
100 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
101 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
102 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
103 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
104 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
105 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
106 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
107 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
108 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
109 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
110 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
111 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
112 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
113 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
114 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
115 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
116 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
117 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
118 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
119 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
120 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
121 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
122 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
123 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
124 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
125 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
126 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
127 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
128 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
129 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
130 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
131 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
132 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
133 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
134 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
135 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
136 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
137 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
138 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
139 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
140 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
141 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
142 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
143 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
144 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
145 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
146 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
147 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
148 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
149 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
150 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
151 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
152 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
153 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
154 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
155 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
156 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
157 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
158 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
159 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
160 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
161 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
162 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
163 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
164 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
165 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
166 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
167 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
168 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
169 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
170 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
171 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
172 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
173 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
174 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
175 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
176 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
177 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
178 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
179 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
180 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
181 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
182 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
183 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
184 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
185 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
186 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
187 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
188 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
189 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
190 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
191 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
192 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
193 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
194 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
195 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
196 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
197 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
198 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
199 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:
200 | FECHA: | Nombre y Cédula del paciente:

## Mascara CPAP
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
MASCARA CPAP
|  | CLASIFICACION DEL RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | 5
MATERIALES
SILICONA
PARTES
1-Soporte almohadilla frontal, 2-Tornillo de ajuste,3- Aro plegable facial, 4- Mascara, 5- Pinzas magneticas 6-Codo de 360 grados con valvula antiasfixiante, 7- Arnes.
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras usar la mascara, se procede a retirar el arnes de sostenimiento de la mascara, empacar en container con detergente enzimatico. Posteriormente sera llevado a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO"
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
Tras usar la mascara, se procede a retirar el arnes de sostenimiento de la mascara, dicho arnes no debe ser esterilizado o desinfectado con productos quimicos, por ende debe ser lavado con agua y jabon puro, para luego dejar secar al aire libre. La mascara no se desarma, asi que se realiza un lavado minucioso de la mimas, utilizando abundadnte agua, para luego proceder a sumergirlas en container con Detergente Enzimatico para remover materia organica y secresiones, hacer uso de cepillo y jeringas en caso de ser necesario.
DESINFECCION:
Peroxido de hidrogeno (Perasafe)
ESTERILIZACION:
No aplica
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUCIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.
1
2
3
4
5
6
7

## FILTRO INSPIRATORIO - EXPIRATOR
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
FILTRO INSPIRATORIO – EXPIRATORIO
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase IIB
|  | Nº REUSOS | 1 año de uso
MATERIALES
filtro antibacterial Re/Flex
PARTES
1 FILTRO
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso se procede a extraer el filtro, para luego depositarlo en un container donde se transportara hasta la central de esterilizacion, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
El dispositivo medico solo debe limpiarse con un paño suave en su parte externa con solucion desinfectante, para luego proceder a esterilizar. A vapor
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a una temperatura de 121° C a un tiempo de 20 minutos.No es esterilizable a oxido de etileno, ni formaldehido
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUCIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## RESUCITADOR MANUAL ADULTO Y PED
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
RESUCITADOR
|  | CLASIFICACION DEL RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | 150
MATERIALES
SILICONA
PARTES
1-Mascara, 2-Conector espiratorio (membrana de conector+alojamiento de membrana),3-bolsa autoinflable, 4-Valvula de conexión a bolsa con membranas(3), 5-Bolsa de reservorio, 6-Manguera lisa.
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras usar el AMBU, se procede a desarmar el dispositivo en cada una de sus partes para luego proceder a sumergirlas en container con Detergente Enzimatico para remover materia organica y secresiones. Posteriormente sera llevado a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO"
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
Despues de estar sumergido en jabon enzimatico por un periodo de 10 minutos se procede a enjuagar las partes del AMBU con agua para despues hacer limpieza mecanica con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves, se procede luego a secar con aire comprimido, para posterior armado. Comprobar la limpieza mediante visualizacion detallada del dispositivo tras el secado con aire comprimido.
DESINFECCION:
NO APLICAN
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave)
DISPOSICION FINAL:
Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una bolsa roja con el rotulo "CICLO COMPLETO".
Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autoclave, para luego seguir el protocolo de residuos solidos establecidos por la IPS Clinica San Rafael.
PRECAUCIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.
1
2
3
4
5
6

## Sensor Spirolog
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL | VERSIÓN 001
| FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: SENSOR SPIROLOG |  |  | Anexo 1.
| CLASIFICACION DEL RIESGO | II a
| NUMERO DE REUSO | Según desgaste
| SERIAL DEL DISPOSITIVO | No aplia
| MATERIALES DEL DISPOSITIVO | Policarbonato
| PARTES | Una cubeta, cable de medición, pínes de sujeción para cables de medición y conector enchufable.
DEFINICIÓN: | Sensor de flujo para medir el flujo vulometrico de gas en maquinas de anestesia y ventiladores
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO | Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN | Sumergido en solución de cidex opa
ESTERILIZACIÓN | No aplica
PRECAUCIONES | Verificar el buen estado del dispositivo, no esterilizar
DISPOSICIÓN FINAL | Despues de cumplir su vida util se desecha en recipiente de riesgo biologico (rojo)
VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO
Asegurar limpieza y desinfección libre de particulas, comprobar que no hayan daños visibles ni suciedades.
PUNTOS A VERIFICAR |  | SI | NO

## Valvas laringeas ADC
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
VALVAS LARINGEAS ADC
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | Cambiar si se presentan averias o mal funcionamiento
MATERIALES
Acero inoxidable resistente
PARTES
na
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso se procede a depositarlo en un container con jabon enzimático, si solo requiere desinfeccion se deja sumergido en una solución de glutaraldehído segun el tiempo especificado por el proveedor, se enjuaga con abundante agua, se seca y se empaca, y queda lista para uso, en caso que requiera esterilizacion se hace a traves de vapor , en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
Se realiza desinfeccion o esterilizacion de acuerdo a rotulado, se esteriliza los marcados como infectados, los que tiene baja rotacion
DESINFECCION:
Solución de glutaraldehído
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a una temperatura de 121° C a un tiempo de 12 minutos.
PRECAUCIONES:
No se recomienda la limpieza ultrasónica. El proceso Sterrad NO debe utilizarse con hojas de fibra óptica, desechables o no.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## Valvas laringeas WC)
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
VALVAS LARINGEAS WELCH ALLYN
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | Cambiar si se presentan averias o mal funcionamiento
MATERIALES
Acero inoxidable resistente
PARTES
na
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso se procede a depositarlo en un container con jabon enzimático, si solo requiere desinfeccion se deja sumergido en una solución de orthoftaldehído segun el tiempo especificado por el proveedor, se enjuaga con abundante agua, se seca y se empaca, y queda lista para uso, en caso que requiera esterilizacion se hace a traves de vapor , en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
Se realiza desinfeccion o esterilizacion de acuerdo a rotulado, se esteriliza los marcados como infectados, los que tiene baja rotacion
DESINFECCION:
Solución de orthoftaldehído
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización sera a una temperatura de 121° C a un tiempo de 12 minutos.
PRECAUCIONES:
No utilizar otros limpiadores o desinfectantes
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## MOTOR Y DERMATOMO
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
DERMÁTOMO
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | Hasta el desgaste o 250 ciclos de esterilización
MATERIALES
Metálico
PARTES
Motor eléctrico y dermátomo
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso frotar el motor electrico con un paño de jabón enzimático, desenroscar el capuchon del motor y quitar el cable del capuchon del motor. Desenroscar el soporte de la pieza de mano y retirarlo tambien. Cepillar las partes de plastico con un cepillo blando, lavar el motor por fuera durante 10 seg, secar y rociar el spray lubricante al motor electrico. El motor electrico se esteriliza a vapor en 134 °C Enjuagar y cepillar la suciedad superficial del dermatomo y la placa base, cepillar con jabon enzimático las superficies y espacios intermedios, aclarar con bundante agua de grifo, secar con un paño sin pelusas y desinfectar con amonio cuaternario, secar manualmente y esterilizar a vapor en 134°C
DESINFECCION:
Amonio cuaternario
ESTERILIZACION:
Vapor en 134 °C
PRECAUCIONES:
Si se utiliza en paciente con con enfermedad Creutzfeldt-jakob desechar el motor y el dermátomo despues de su uso.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## LENTES OPTICOS STORZ
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
LENTES OPTICOS STORZ
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | Hasta el desgaste
MATERIALES
Óptica
PARTES
Unico
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso frotar se sumerge completamente en una solución de jabón enzimatico, efectuar la limpieza mecanica con la ayuda de un cepillo y enjuage con agua. Secar con un paño libre de peluzas, se sumerge en desinfectante de alto nivel, una vez concluido el tiempo de aplicacion enjuage con abundante agua estéril, realice un secado completo usando aire comprimido. Esterilice el lente en vapor 134°C.
DESINFECCION:
Desinfectante de alto nivel
ESTERILIZACION:
Vapor en 134 °C
PRECAUCIONES:
Sostener siempre el telescopio por la pieza del ocular, nunca por el extremo distal, nunca doble la vaina, coloque los telescopio con cuidado, evitar los golper fuertes sobre todo el el extremo distal.
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## Shaver
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
SHAVER INSTITUCIONAL Y EXTERNOS
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | Cambiar si se presentan grietas, ruidos o el armazon esta roto.
MATERIALES
Metálico
PARTES
Unica con lúmenes
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso se desconecta de la consola, para luego depositarlo en un container donde se transportara hasta la central de esterilizacion, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
El dispositivo medico solo debe limpiarse con un paño sueve o cepillado en su parte externa con solucion desinfectante, enjuagar lumenes con jabon enzimatico y aclarado con agua, para luego proceder a esterilizar. A vapor
DESINFECCION:
NO APLICA
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización a vapor
PRECAUSIONES:
El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), oxido de etileno, con el fin de desinfectar o esterilizar el DM
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.

## MANIJA CIELITICA
| NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO |  |  | CODIGO 06-1-FT-021
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO MISIONAL |  | VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS
MANIJA CIELITICA
|  | CLASIFICACION DE RIESGO | Clase II a
|  | Nº REUSOS | Cambiar si se presentan grietas
MATERIALES
Plástica
PARTES
Unica
LIMPIEZA
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:
Tras su uso depositarlo en un container con jabon enzimático, llevarlo a central de esterilizacionpara su limpieza,
CENTRAL DE ESTERILIZACION:
En central de de esterilizacion se realiza limpieza con jabon enzimatico, se cepilla y se enjuaga con agua de grifo, se seca y se sumerge en desinfectante de alto nivel. se juaga con agua estéril se seca y se empara para esterilizacion en vapor.
DESINFECCION:
Desinfectante de alto nivel
ESTERILIZACION:
La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave). El ciclo de esterilización a vapor
REFERENCIA:
Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.