## Hoja1 (hidden)
dd/mm/aa |  | Ocluya conexión al paciente |  | Retire la linea de muestreo CO2 del sensor de flujo y ocluya dicho puerto. Llene el fuelle |  | Ajuste los flujometros al minimo |  | Ponga el absorbedor en VENT |  | Ocluya el circuito al paciente |  | Abra completamente la valvula APL |  | Ajuste los flujometros a 10 LPM y espere 10 segundos |  | Asegurese que la presion sea < 5 cmH2O y confirme |  | Con el circuito aun oucluido lleve los flujometros al minimo, cierre la valvula APL |  | Presione O2 (flush) para elevar la presion a 40 cmH2O espere 5 segundos sin observar caida de presion |  | Oprima la bolsa, vea que la valvula APL abre Aprox 65 cmH2O asegurese que la valvula insp se mueva y confirme |  | Ajuste flujometros al minimo y conecte un pulmon de prueba |  | Al cerrar el test ponga el ventilador en modo adulto |  | Vea que el volumen corriente espirado y la curva sean los esperados . Presione confirnar y se debe oir una alarma sonora. |  | Test cumple todos los parametros
FECHA | SALA | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | No | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Observaciones generales
- Máquina conectada a red electrica. - Monitor de signos encendido y operativo. - Buen estado de Cal sodada. - Conexión a gases medicinales y evacuacion de gases. - Linea de muestreo CO2 y circuito al paciente. -Ventilador funcional. - Alarma auditible y visual.

## FT
|  | NOMBRE CHEQUEO DE MÁQUINA DE ANESTESIA | [24 empty] | CÓDIGO 03-M-FT-0018 |  |  |  |  | Convenciones:
C: Cumple ó
|  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | [13 empty] | PROCESO MISIONAL | [10 empty] | VERSIÓN 1 |  |  |  |  | √: Cumple
NC: No cumple
|  | Mes: | [7 empty] | Año:
DESCRIPCIÓN \ FECHA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Observación
Ocluya conexión al paciente
Retire la linea de muestreo CO2 del sensor de flujo y ocluya dicho puerto. Llene el fuelle
Ajuste los flujometros al minimo
Ponga el absorbedor en VENT
Ocluya el circuito al paciente
Abra completamente la valvula APL
Ajuste los flujometros a 10 LPM y espere 10 segundos
Asegurese que la presion sea < 5 cmH2O y confirme
Con el circuito aun oucluido lleve los flujometros al mínimo, cierre la valvula APL
Presione O2 (flush) para elevar la presion a 40 cmH2O espere 5 segundos sin observar caida de presión
Oprima la bolsa, vea que la valvula APL abre Aprox 65 cmH2O asegurese que la valvula insp se mueva y confirme.
Ajuste flujometros al minimo y conecte un pulmon de prueba.
Al cerrar el test ponga el ventilador en modo adulto
Vea que el volumen corriente espirado y la curva sean los esperados . Presione confirnar y se debe oir una alarma sonora.
Test cumple todos los parametros
Siempre verificar: -Maquina conectada a red electrica. - Monitor de signos encendido y operativo. - Buen estado de Cal sodada. - Conexión a gases medicinales y evacuacion de gases. - Linea de muestreo CO2 y circuito al paciente. -Ventilador funcional. - Alarma auditible y visual. | Responsable