FUNCIONES:

(Persona del área administrativa, que no pertenezca a ninguna brigada y que tenga como única función LIDERAR LA LOGÍSTICA del punto de encuentro: Verificar que se desocupe, sacar carros si es un parqueadero, que lleguen los insumos, etc.).

ANTES:

- Tener claro el punto de encuentro y la capacidad y seguridad.

- Tener claro los servicios que serán evacuados en los puntos de encuentro

DURANTE:

ALERTA VERDE

- Dirigirse con un megáfono hacia el punto de encuentro para verificar su estado.

- Acondicionar el punto de encuentro.

- Verificar si el punto de encuentra cuenta con suministro de agua, electricidad, iluminación y cerramiento.

- Definir que insumos se requieren para la funcionabilidad y equipamiento del punto de encuentro como: Carpas, camillas, insumos médicos, equipos médicos.

- Activar comunicación con Comité Hospitalario, brigadas hospitalarias, jefes de servicios.

ALERTA AMARILLA

- Solicitar apoyo a entes externos para acondicionar el punto de encuentro si lo requiere (Tránsito, Policía, Servicios Públicos).

- Requerir el apoyo de la brigada de evacuación si lo requiere.

- Realizar el cerramiento perimetral del punto con cinta de señalización, vallas ó con los elementos de que dispongan.

- Gestionar la obtención de los elementos identificados indispensables para la adecuación del punto de encuentro.

- Tener claro la distribuir por servicios de salud en el punto de encuentro: UCI, hospitalización, obstetricia, pacientes con condiciones de aislamiento etc.

ALERTA ROJA

- Orientar al personal de cada servicio su ubicación en el punto de encuentro: UCI, hospitalización,  pacientes con condiciones de aislamiento etc.

- Consolidar la información de las necesidades en el punto de encuentro, que se presentan durante la emergencia y se las transmite al Comité Hospitalario de Emergencias.

- Garantizar seguridad de las personas y los equipos.

- Consolidar el censo de pacientes evacuados, que cada jefe de servicios realice: Dados de alta, remisiones realizadas.

DESPUÉS:

- Consolidar los informes de estado de salud de los pacientes por servicios, realizados por los jefes de cada servicio.

- Reubicar equipos médicos, camillas, sillas, y lo demás requerido para la adecuación de dicho punto en el momento en el que el evento se supere.

- Elaborar un informe final sobre la operación del punto de encuentro (dificultades, necesidades, fortalezas, recomendaciones).