## INSTR.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
|  | PLAN DE MANTENIMIENTO |  | Código: 02-FT-002
Versión: 1
|  | INSTRUCTIVO |  | Vigencia desde: 01/08 /2016.
TIPO DEL PROCESO: APOYO. |  |  | PROCESO: MANTENIMIENTO
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |  |  | INSTRUCTIVO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.
OBJETIVO
Asegurar el adecuado funcionamiento e higiene de los equipos de la cadena de frio de la IPS.
ALCANCE
Inicia con la programación de mantenimiento de los equipos y termina con la verificación de limpieza o mantenimiento o daño en los refrigeradores.
DEFINICIONES Y SIGLAS
DEFINICIONES: - LIMPIEZA DE EQUIPOS: : Es la remoción de la materia orgánica e inorgánica visible presente en las superficies de los instrumentos o equipos para la salud. Es generalmente realizada con agua y detergente suave y debe ser iniciada inmediatamente después de la utilización de estos instrumentos o equipos. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. - MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos.
ASPECTOS GENERALES
1. Se debe realizar mensualmente el mantenimiento anualmente a todos los equipos de cadena de frio. 2. El mantenimiento correctivo es de acuerdo a las necesidades del servicio.
No. | INSTRUCCIÓN |  | RESPONSABLE | FORMATO Y/O REGISTRO
1 | Elaborar anualmente un cronograma de limpieza y mantenimiento preventivo de equipos NOTA: Se debe tener en cuenta los días en que haya menos existencias de biológicos en el centro de acopio o puesto de vacunación. |  | Mantenimiento y servicios generales | Cronograma de mantemiento preventivo
2 | Realizar la limpieza y desinfección de los equipos de la red de frio, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: A) Alistar los equipos necesarios para el traslado de los biológicos:cajas térmicas, termos y/o refrigeradores para realizar la limpieza; teniendo en cuenta los siguientes pasos: - Secar con un paño limpio el interior de las equipos, atemperar los paquetes fríos y colocarlos en los equipos dispuestos. - Garantizar que la temperatura donde se va a trasladar los insumos o medicamentos oscile entre+2ºC y +8 ºC - Lavar con agua y jabón suave, usar un paño delicado (evite esponjillas, elementos metálicos o abrasivos que deterioren los equipos), retirar totalmente la solución jabonosa, secar a la sombra y dejar que el refrigerador alcance la temperatura adecuada para almacenamiento de los insumos o medicamentos. - Devolver los insumos o medicamentos a los equipos después de haber terminado la respectiva limpieza y garantizado temperaturas óptimas. - Realizar el diligenciamiento del formato, consignando fecha de la limpieza, temperaturas de los equipos, observaciones generales, nombre y firma del responsable. - Dejar en orden el área para el funcionamiento adecuado del punto de vacunación o centro de acopio. |  | Personal asistencial | Limpieza de equipos.
3 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (caurto frios, refrigeradores, neveras, congeladores ) teniendo en cuenta los siguiente aspectos: - Basado en el cronograma se realiza el mantenimiento preventivo - Verificar el estado y funcionamiento de los equipos. - Realizar el diligenciamiento del formato, consignando fecha de la limpieza, temperaturas de los equipos, observaciones generales, nombre y firma del responsable. - Archivar el formato de mantenimiento en las hojas de vida de los equipos. |  | Responsable del mantenimiento | Soporte de mantenimiento técnico.
4 | Solicitud para la reposición de equipos. NOTA: Una vez cumplida la vida útil o el deterioro definitivo de los equipos de la cadena de frío, se debe gestionar la reposicion según la disposición de recursos y/o protocolo. |  | Compras | Informe de estado de los equipos
Note on A17: Relacionar el numero de la instrucción en orden cronológico.
Note on B17: Describir la instrucción utilizando verbos en infinitivo, en forma breve, contestando el como que se va hacer. Se pueden utilizar notas para aclarar las instrucciones.