| ESTANDARIZACIÓN SEROFUGA SERVICIO TRANSFUSIONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiempo Lavados | 2.5´ |  |
| Tiempo Lectura | 1´ |  |
| Vel. Leída | Vel. Calibrada | Corrección |
| 3300 RPM | 3361 RPM | LOW |
| 3500 RPM | 3496 RPM | HIGH |