## FT (hidden)
|  |  | NOMBRE CONTROL DE SEROFUGA |  |  |  | CODIGO
VERSIÓN 1
|  |  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | RESPONSABLE SERVICIO TRANSFUSIONAL
VIGENCIA 27/08/2015
Nombre: |  |  | serie: |  | Mes: | Año:
| Mañana |  |  | Tarde
DIA | R.P.M AM | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | FIRMA | R.P.M PM | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|  | R: Realizado | NR: No realizado
Rango normal: entre 2550 RPM y 3550 RPM; se debe registrar dos veces al día
La limpieza y desinfección se realiza de acuerdo al protocolo de LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SEROFUGA establecido en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO TRANSFUSIONAL.
Observaciones

## FT (2)
|  |  | NOMBRE CONTROL DE AGITADOR DE PLAQUETAS |  |  |  | CODIGO ST-FT-015
VERSIÓN 1
|  |  | TIPO DE DOCUMENTO FORMATO |  | RESPONSABLE SERVICIO TRANSFUSIONAL
VIGENCIA 27/08/2015
Nombre: |  |  |  | serie: |  | Mes: | Año:
| Mañana |  |  |  | Tarde
DIA | TEMP A.M | CONTROL DE AGITACIÓN | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | FIRMA | TEMP P.M | CONTROL DE AGITACIÓN | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|  |  | R: Realizado | NR: No realizado
Rango de temperatura: entre 22° C y 24°C (corresponde a la temperatura ambiente)
Control de agitación normal: 50 - 70 oscilaciones por minuto.
La limpieza y desinfección se realiza de acuerdo al protocolo de LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AGITADOR DE PLAQUETA establecido en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO TRANSFUSIONAL.
Observaciones